## Sheet1
序号 | 模块名称 | 详细内容 | 报价：（元）
1 | 全要素BIM模块 | 1、建筑物BIM建模模块：基于BIM模型数据能够全面表达无为市中医医院康复中心所有建筑物的本体（包含空间布局、功能分区、动线设计）、结构体系（包含涵盖主体结构、承重构件、节点构造）、外立面系统（包含关键构件：外墙体系、门窗系统（含材质模拟）、屋顶结构，精度要求：1:50比例尺建模，实现外立面造型毫米级还原）、室内空间（包含楼层平面布局、房间功能划分、固定设施定位）及校内周边辅助设施（包含绿化、景观、路面等），确保模型能够精准展示外部形态及仿真材质，总建筑面积约28683平方米。 2、设备BIM建模模块：基于BIM模型数据能够全面表达建筑内固定设备的仿真材质和精确位置（以主材设备清单为准），建模的内容包括：空调、照明设备、监控摄像头、消防器材、电力系统、给排水设施及本次智能化建设前端硬件所有BIM模型数据（计算机网络系统、机房工程系统、物联网系统、视频监控系统、紧急报警系统、周界防范系统、一卡通系统、公共广播系统、停车管理系统、信息发布系统系统、楼宇自控系统、能耗监测系统、智能照明系统、舞台设备管理系统）设备应精确标注在建筑空间中的位置，确保模型中的设备与实际建筑中的安装位置一致，方便后期的施工、运维与管理。
2 | 倾斜摄影模块 | 倾斜摄影范围是医院周边环境5公里范围内，平面精度：5-10厘米。高程精度：10-20厘米。能够精确识别道路、管线、公共设施等细节，确保倾斜摄影模型和BIM模型坐标系统一致。 | 50000
3 | 数字孪生底座模块 | 倾斜摄影范围是医院周边环境5公里范围内，平面精度：5-10厘米。高程精度：10-20厘米。能够精确识别道路、管线、公共设施等细节，确保倾斜摄影模型和BIM模型坐标系统一致。 1）C/S架构全场景三维漫游： 1、支持医院全域及单体建筑的360°自由探索，提供多角度自由旋转、无极缩放及全景平移操作； 2、具备建筑楼层剖切透视功能，支持分层展开查看建筑内部空间布局与设施分布； 3、系统界面支持全中文显示，与医院监控中心实时展示。 2）智能交互定位： 1、视口自动聚焦技术实现异常目标快速定位，动态高亮显示异常楼栋/楼层/设备； 2、三维空间坐标与设备信息面板智能联动，点击模型即显示对应设备实时状态； 3）多级状态监测： 1、实时采集设备运行数据，状态指示灯三色显示（正常/预警/故障）； 2、支持楼栋-设备三级穿透式检索，拓扑图展示设备在建筑中的空间位置； 4）智能预警机制： 1、设备异常时同步触发三维空间异常浮标提示及数据看板实时刷新； 2、联动知识库自动推送故障代码解析与标准化处置方案。 5）空间标签管理： 1、空间标签管理，平台内置建筑空间节点的分类标签，包括建筑物BIM建模模块、设备BIM建模模块等标签； 2、空间管理，实现围绕项目建筑实体进行空间对象管理，通过对空间片区、楼栋、单元、楼层、分区和房间等不同属性定义，构建完整的标准化空间清单，支持批量导入和导出，与3D空间坐标进行关联，帮助用户实现空间信息标准化，统一化。 6）鼠标交互功能： 1、左键按住并拖动：视角的左右、前后平移； 2、右键按住并拖动：视角的旋转； 3、中键按住并拖动：视角的上下平移； 4、左键双击：以双击位置作为视角中心； 5、滚轮上滚/下滚：推进/拉远观察视角。 | 200000
4 | 无代码开发工具模块 | 一、核心架构： 1）本系统基于"零编码、全可视、热部署"三大核心理念构建，采用组件化与规则引擎深度融合的技术，用户通过可视化界面完成复杂业务场景的自主搭建与动态调整•实现"设备-数据-交互"一体化管理，悬停交互与业务规则深度融合，构建零代码、高响应的空间智能交互体验； 2）系统配置界面全中文显示，支持设备参数配置、场景逻辑编排、三维空间操作等全流程无代码开发，从设备集成到业务逻辑编排，全流程通过拖拽配置、可视化规则链实现零代码开发，确保建筑运营团队自主完成系统迭代，大幅降低对集成商的依赖。 二、核心能力： 1）拖拽式设备集成： 1、提供智能化设备数字孪生体库（含安防、HVAC、能源等12大类设备类型，设备孪生体不少于1000及以上），设备拖入BIM场景时自动生成浮标，绑定设备唯一ID； 2、支持设备模型拖至BIM场景自动生成通信通道，内置200+标准设备驱动协议； 3、浮标组件绑定：设备孪生体生成时自动附加浮标，支持数据/操作/告警多态浮标； 2）参数化逻辑配置： 1、采用"属性配置面板+条件规则链"双界面模式； 2、设备联动关系通过规则树可视化编排； 3、支持跨子系统服务接口的自动发现与协议转换； 3）动态热部署架构： 1、BIM模型热加载技术：支持gITF/FBX格式模型动态注入，加载时延<3s； 2、材质/光照系统实时渲染：模型调整后60帧/秒即时渲染输出显示； 3、浮标动态渲染：浮标位置/样式调整即时生效，与模型状态同步； 4）业务逻辑热更新： 1、设备配置修改实时生效，设备故障时关联浮标触发告警视口动画； 2、场景规则变更采用增量编译技术，确保业务连续不中断； 3、支持悬浮触发自定义动作（如弹窗、数据刷新、设备控制）； 5）BIM空间语义解析： 1、自动识别建筑空间拓扑关系（楼层-房间-区域三级结构）； 2、设备绑定支持空间坐标智能吸附（精度±5cm）； 3、自动生成设备级联关系视图；4、浮标空间定位：浮标自动关联设备坐标，支持手动微调并保存； | 100000
5 | 总价 | 报价不包含BIM建模 | 350000