## 第二章 采购需求

### 一、项目概况：

1.1项目名称

项目名称：南沙区智慧三防平台三期（水闸泵站联合调度等综合运用系统）项目

项目性质：开发建设服务

本项目对应的中小微企业划分标准所属行业为：软件和信息技术服务业。

本项目项目属性：服务类

本项目品目类别：C16029900 其他系统集成实施服务

本项目属于不专门面向中小微企业预留采购份额的项目，原因和情形为：按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形。

★本次采购产品为非进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

★凡属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》的产品，请投标人在投标文件中承诺在交货时提供该产品的“中国强制性产品认证”（CCC认证）证书。

1.2项目承担单位及负责人

1.2.1单位简况

广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室是本项目建设承担单位，单位基本情况如下：

项目单位：广州市南沙区防汛防旱防风指挥部办公室

单位负责人：秦汉唐

项目负责人：赵燕

1.2.2单位职能

南沙区防汛防旱防风指挥部在市防汛防旱防风总指挥部和区委、区政府的领导下，统一领导、指挥、组织、协调和督查全区三防工作。区三防指挥部设立日常办事机构区防汛防旱防风指挥部办公室(以下简称“区三防办”) ，属于南沙区应急管理局下属单位，负责区三防指挥部日常工作。

三防工作事关人民群众生命财产安全，事关经济社会可持续发展全局。区三防办作为区三防指挥部的日常办事机构，组织、指导、协调、监督全区防汛抗洪抢险救灾、抗旱、防风工作；组织指导雨雪冰冻与洪涝灾害的防御工作；检查督促镇街三防机构、防汛责任制的落实；组织防汛抗旱工作检查，督促险工险段处理、督促度汛应急工程和水毁工程修复、清障；组织编制全区防御洪水、干旱、台风等灾害应急预案并监督实施；及时掌握全区气象、水情、雨情、旱情、工情、灾情、险情，并上报市三防指挥部和区人民政府；组织区三防成员单位会商水旱风灾情，下达防灾、抗灾、救灾决策指令；负责防汛救援队伍建设和管理；负责三防经费管理，组织指导全区防汛抗旱物资的储备、管理及调配；负责组织三防宣传、培训、工作总结和资料整编；组织三防值班；承办区三防指挥部的其他事项。

1.3项目目标、范围及周期

1.3.1项目目标

智慧三防平台建设是“南沙区智慧三防”体系建设的提升与优化，重点保障各级指挥长能够更加便捷和高效的进行防汛防风指挥。通过本期系统建设，以“统筹规划、统一标准，整合资源、信息共享，加强管理、保证安全”为建设原则，以物联感知设施和信息化能力建设为基础，以数据资源整合、业务流程与应用集成、统一综合展现为目标，以水闸泵站联合调度、险情处置决策应用需求为核心，面向南沙区三防用户，提升防洪（潮）排涝工程监管能力，用统筹的方式、系统的方法解决城市内涝问题，加快推进信息化与三防业务相融合，实行洪涝“联排联调”，防范系统性风险，努力提升闸泵联合调度、险情处置决策支持的信息化水平，为提高南沙区三防防洪（潮）应急与决策科学化水平提供技术支持和信息服务，具体目标如下：

1）实现水闸泵站联合调度方案成果制定与可视化展现

为解决防洪（潮）排涝工程体系管理分散、经验调度、执行独立等现状，编制13个联围的调度规程，结合降雨预报和水流情况，制定各联围的调度方案，通过大数据可视化手段进行可视化展示，让用户能够直观快速了解调度形势和调度运行计划，并对业务、数据、事件、工程、人员之间的联系进行关联分析，一键下达调度指令，管控联合调度全过程，提高排水防涝调度水平。具体来说，暴雨前，根据精细化降雨预报和模型预测的河网-管网水流情况，结合各联围的调度规程，生成调度方案，下达调度指令，为区三防指挥部做好水道、河涌预降水位工作提供决策依据，有效组织现有的水工设施，对洪涝水进行科学合理的排、蓄、防。

2）完成水利设施堤坝险情处置技术支持能力的建设

受洪、潮灾害影响，南沙区易发生堤防受损、溃决、崩塌、决口或者水闸管涌、渗漏等险情，为避免因抢险方法不对而加重险情，通过建设险情处置决策支持系统正确、及时地进行险情识别，确定其险情类别并提供处置建议进行抗洪抢险，进一步丰富、完善抢险技术和方法，初步形成较为完整的水利设施堤坝险情处置体系，提升南沙区防御较大洪、潮水的能力。

3）加强南沙区三防指挥部对数据的全面掌握和科学决策

南沙区三防指挥部由32个成员单位组成，为有效的指挥、组织、协调、监督、指导全区的三防工作，对各成员单位相关基础数据、监测数据、业务数据、空间地理和多媒体数据进行集成与整合，充分发挥数据的价值与效益，进一步提升数据支撑能力。一是实现预报预警到位：通过气象、水文等部门的预报数据进行融合分析，实现预警信息发布全覆盖、无遗漏，确保在第一时间内，以最有效的方式、最快的速度传递到户、到人，提前做好防灾避险各项准备。二是实现重点部位防范到位：通过视频监控、物联网监测等各种手段密切关注风险点薄弱部位，及时排除险情隐患，科学调度相关人力资源，加强重要部分的检查。三是实现应急处置到位：通过强化信息报送，完善部门之间的协调联动机制与风险处理过程管理机制。各级责任人全员到岗，统一调度，切实做到响应及时、指挥有力、处置得当、救援有效。四是实现风险隐患数据管理到位：通过风险点台账管理与数据统计管理，及时更新风险点信息，精准掌握监测设备数据与人员信息数据，确保数据真实有效，提高风险预警的准确性，提升隐患处理效率。

通过本次项目建设，为南沙区三防工作具备更加科学、全面的辅助决策依据提供助力，强化南沙区对暴雨、风暴潮、洪水等自然灾害的防御能力。

1.3.2建设范围

本项目范围涉及南沙全区10个镇街。项目对象包含水库、堤防、地质灾害点等约20类隐患的隐患点及相关管理人员的信息，受灾人员信息，隐患点预警后响应工作的信息化管理。南沙全区13个独立联围，共划分为27个排涝片，包含32条一类河涌、291条二类三类河涌以及260余座水闸、380座泵站。

主要服务区三防指挥部（区三防办和成员单位）、10个镇（街）三防指挥部。

1.3.3项目周期

本项目建设周期为18个月，项目正式启动时间以项目合同规定时间为准。免费运维期期限为3年。

1.4 总投资来源（投标报价）和资金使用计划

南沙区智慧三防平台三期（水闸泵站联合调度等综合运用系统）预算金额为人民币 21,471,300.00元，资金来源为区财政资金，2026年预算金额为人民币12,882,780.00元，2027年预算金额为人民币4,294,260.00元，2028年预算金额为人民币4,294,260.00元。

★本项目投标报价为项目建设费，最高限价是21,471,300.00元，请投标人在投标客户端报价部分报出不高于21,471,300.00元的价格。

资金使用计划

本项目采用进度支付计划，拟分为如下4个阶段：

1期：支付比例30%,在与本项目中标人签订合同后5个工作日内，且收到中标人提交发票后支付中标金额的30%；

2期：支付比例20%,中标人软件部分的项目需求说明书经采购人确认、硬件部分的设备完成验收后，5个工作日内向中标人支付中标金额的20%；

3期：支付比例20%,经采购人确认项目软件部分开发完成后，经由采购人组织对系统进行初步验收，验收通过后，5个工作日内向中标人支付中标金额的20%；

4期：支付比例30%,初步验收通过后，系统进入试运行期（包含一个完整汛期：每年4月至10月），试运行期结束后，组织对项目进行联合验收（终验）通过后，5个工作日内由采购人向中标人支付中标金额的30%。

二．项目现状及需求分析

2.1项目现状概述

2.1.1 工程体系现状

南沙区地处珠江三角洲下游河网地区，地势低洼，受上游流域洪水、外海潮位、内部暴雨以及台风侵袭，特别是当风、暴、潮、洪中若干现象同时发生时极易引发严重的洪涝灾害。针对灾害成因，根据地形、水系特点，因势利导，南沙逐渐形成了13个以外江水道为界分片防洪排涝的独立联围，构建了外水行洪纳潮，筑堤挡洪（潮），涝水蓄排，自排与抽排相结合，内外协同的防洪排涝工程体系，包括以外江水道、堤防、水闸为主的防洪工程体系，以及以山前水道、内河涌、二级堤围、排涝泵闸为主的排涝工程体系。

表2.1-1南沙区现状联围基本情况表

| 序号 | 联围 | 总面积（km2) | 围内面积（km2) | 河涌面积（km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蕉东联围 | 177.3 | 134.5 | 3.6 |
| 2 | 番顺联围 | 123.2 | 102.8 | 2.77 |
| 3 | 万顷沙围 | 203.3 | 136 | 7.96 |
| 4 | 义沙围 | 22.5 | 17 | 0.29 |
| 5 | 龙穴围 | 123.2 | 54.3 | 2.04 |
| 6 | 小虎岛围 | 15.7 | 9.6 | 0.12 |
| 7 | 沙仔岛围 | 8.2 | 3.1 | 0.02 |
| 8 | 鱼窝头围 | 55.5 | 50.8 | 1.43 |
| 9 | 大坳围 | 24.4 | 21.1 | 0.22 |
| 10 | 四六村围 | 15.3 | 14.5 | 0.27 |
| 11 | 高新沙围 | 14.8 | 11.3 | 0.25 |
| 12 | 沥心沙围 | 17.4 | 12.1 | 0.5 |
| 13 | 缸瓦沙围 | 2.4 | 1.2 | 0.03 |
| 合计 | — | 803 | 568.3 | 19.5 |

2.1.2业务管理现状

2.1.2.1三防日常工作现状

区三防办主要负责区防汛防旱防风指挥部的日常工作，包括与成员单位沟通联系，与气象等部门会商研判，在应急响应期间向指挥长提供决策建议，非应急响应期间，代表区三防指挥部开展三防日常工作。

主要的业务工作如下：

（一）“防”方面（日常）

1、负责汛期（4月至10月）24小时应急值班制度，密切关注水雨情，及时响应、处置突发情况；

2、做好汛前、汛中、汛后防汛检查，收集整理隐患点，及时转发至相关职能部门整改。

（二）“抗”方面（应急响应启动期间）

1、根据风情、雨情、潮情等的预测情况，按照《广州市防汛防旱防风防冻应急预案》要求落实防御工作；

2、根据各镇（街）实际情况，有重点地落实安置转移工作；

3、协调相关救援力量做好救援备勤工作；

4、做好外江堤围高程监视工作，及时提醒职能部门提前在薄弱环节投入力量。

（三）“救”方面（应急救援期间）

1、在紧急情况，组织协调相关镇街和公安、消防、综合执法、人武等力量开展人员救援工作。

2、救援力量：区三防办建有一支37人的三防专职救援队伍；建有4大区级三防仓库，储备有发电机组、照明器材、冲锋舟等通用救援设备，以及专供水利使用的土工布、砂石料、木桩等物资。

（四）“协”方面

协调央企等相关力量，交由出险事件所属职能部门组织开展抢险工作。

2.1.2.2防洪（潮）排涝现状

水闸泵站调度机制分为潮汐调度、洪水调度、台风水调度、水质换水调度、农田灌溉调度五个模式，但目前南沙区防洪（潮）排涝工程体系的管理分散、调度独立，均是根据调度员对潮汐感知、目测水位判断等方式或领导调度指令进行调度安排，由管理中心向其他联合闸口进行电话通知调度执行方式，对调度员的个人经验依赖性比较大，还未结合预测预报监测体系建立完整、全面、智能的调度管理系统。

区内水闸泵站的调度管理主要由闸泵所在乡镇管理机构执行，当区三防指挥部各成员单位汛期值班发生突发事件，或汛期发生暴雨、台风风暴潮，或区水务局在工程巡查中发现工程险情需紧急调度时，由区三防办组织、协调、监督、指导防洪排涝工作，组织召开会商会议，共同分析汛情、险情现状及发展趋势，开展防汛工作部署，确定调度指令并下达至调度机构。

各调度机构的调度员熟悉当地涨落潮规律，根据闸门内外的实时水位信息，结合人工调度经验，判断开关闸时间及闸门开度，并电话通知管理员进行控制操作，对河涌内的水进行提前抽排。同时，管理员需实时反馈调度情况至调度员以便根据实时水位数据及时调整调度方案，以完成调度目标，并将调度结果反馈至区三防指挥部及相关管理单位。

所以，目前的调度现状主要问题体现在每次执行调度的标准不尽相同，误差较大，联合调度方式传统且繁琐，无法在线获知各个泵站运行状态以及操作员维护泵闸，调度执行情况，存在设备故障率提升，应急调度不及时的风险。

其中，调度规则需遵循南沙区的总体治涝方案：山地洪水通过截流措施有序组织进入内河涌，有条件的山体采用高水高排、直排入江的截洪措施；通过制定管控水位、建设分片控制工程合理划分排涝单元，因片而宜，采用自排、蓄排、蓄排辅以抽排的不同排涝模式保障平原排涝安全。

2.1.3已建信息化现状

为深入贯彻落实习近平总书记“两个坚持”、“三个转变”防灾减灾救灾新理念及省市有关精神，近几年来，在区委区政府的领导下，南沙区三防办信息化建设已取得了一定的成效。主要建设了水文遥测、三防指挥通信系统、智慧三防平台、三防水文监测及视频预警系统等系统，完善了三防一线数据的获取和感知能力，重点实现了雨、水、工情等信息的全息化监测，降雨、台风、风暴潮及时化预报与预警，内涝、风暴潮、地质灾害等科学化风险分析，以及隐患维护与人员追踪的实时化管理，为南沙三防指挥决策工作提供了先进的技术支撑，并为三防智能化建设夯实了基础。

2.1.3.1南沙智慧三防平台

南沙智慧三防指挥平台系统是于2018年初开始建设，包括多数据源、三防大数据平台、三防智能指挥决策支持平台、云基础设施等四个方面，其功能组成及部分界面如下图所示。通过集成整合建设三防大数据平台，包括构建三防大数据汇集与存储平台和大数据分析服务平台，研发支撑三防业务体系的基础支撑服务、数据支撑服务、大数据分析服务、基础应用服务和公共应用服务，实现各类业务应用在技术层面的统一建设；基于三防大数据平台构筑满足三防大数据可视化、城市暴雨雨洪内涝风险预测、三防协同联动、智能会商决策支持、公众服务等五大方面需要的三防智能指挥决策支持平台。该平台作为统一协调调度的主平台，数据量以及信息汇总程度是影响应急决策的重要因素。

具体建设内容主要包括以下三个方面。

（1）物联网感知及数据获取建设

1）建设水雨情监测站点40个、排水管网液位监测站点50个、视频监控站点30个；

2）采购覆盖全区的地面沉降与变形雷达监测数据（insar），点位密度达到50m间隔；

3）采购覆盖全区的高清影像地图数据一套；

4）采购1km*1km密度网格化降雨预报服务数据三年。

（2）支撑平台建设

1）基于区政数局云基础设施搭建智慧三防IaaS层、PaaS层平台；

2）建设SaaS模式的软件服务基础平台，包括：应用支撑、统一数据存储、统一数据交换共享、监测数据统一接收服务及数据分析服务平台。

（3）业务应用系统建设

1）三防指挥业务平台及微信公众号

基于物联网感知数据、第三方实时数据、预报数据及基础数据，基本实现了南沙区重要区域、镇街风暴潮信息的监测预警、信息发布功能，基本实现了对三防会商决策、协同指挥、日常办公的支撑。

2）三防物资管理子系统

对大涌仓库、十八涌仓库、番顺仓库、磨碟头仓库、横沥仓库等5个三防仓库现场配置物资进出库自动化管理和盘点设施设备，实现仓库物资进出库的在线管理和远程指挥调配。

3）户外信息发布平台

在全区11所中小学大门设立LED大屏，平时用作一般用途，有重大天气过程及其他事件时发送通知。

2.1.3.2三防水文监测及视频预警系统

南沙区三防水文监测及视频预警系统于2019年初开始建设，包含水雨情及视频图像数据采集系统、水雨情及视频图像管理系统、自然灾害风险防御知识图谱、自然灾害风险图分析计算服务平台、自然灾害风险实时分析和预警发布系统等七项建设内容，重点实现了6个片区的多灾种风险实时分析和预警发布，并对全区风险点进行动态管控，构建场景式全周期的自然灾害数字化案例，推动“以防为主”的可持续发展模式。该系统在“智慧三防”的基础上，强调落实了自然灾害监测基础、风险防控的要求，实现了南沙区暴雨内涝、江河洪水、风暴潮防御业务管理的全面感知、智能预警、风险评估、精准发布。

具体建设内容主要包括以下三个方面。

（1）物联网感知及数据获取建设

1)	在南沙区主要穿堤建筑物（水闸、泵站）补充建设监测站点共130个，监测要素包括水位、雨量、实时视频；

2)	采购短临精细化降雨预报服务三年数据服务，作为一期网格化降雨预报的补充，具体为未来2小时逐分钟降雨量预报结果，预报网格划分为150*150m；

3)	采购实时与预报潮位数据服务，强化对未来风暴潮形势的情况掌握；

4)	南沙全区地质灾害风险区普查、评估与数据获取工作。

（2）支撑平台建设

建设风险分析计算服务平台，基于典型年成果数据，在平台上设计并部署精细化短临降雨预报、城市内涝、风暴潮、地质灾害等几类分析运算模型，实现一般条件下的风险评估分析自动计算服务。

（3）业务应用系统建设

1)	自然灾害风险实时分析及预警发布系统

基于智慧三防一、二期建设的数据资料及成果，以自然灾害风险防御工作为主线，整理总结整个工作过程中涉及的各项事物和因子，利用知识图谱技术，设计建设自然灾害风险防御图谱数据体系，实现了信息的动态全面关联访问，为各项业务应用开展提供支持。实现南沙街、黄阁镇、大岗镇、横沥镇等镇街与工业产业片区主要区域内几大类自然灾害风险形势的实时分析以及精准化、精细化的预警通知发送。

2)	风险精细化管理系统

对南沙区范围内涉及自然灾害风险与隐患的十三大类共1400多处点位进行详查与登记，包括基本资料、现场照片、行政责任人、技术责任人、转移责任人等相关信息，建立数据持续更新与审核机制，实现区内风险隐患的动态精准管控。

2.1.3.3水文遥测系统

水文遥测系统是目前南沙三防最为主要的水雨情监测系统，从2005年开始经过三次系统建设，目前已建成包括36个水文测站、11个中心站、1个中继站。水文遥测系统一共建立了34个水位遥测站和35个雨量（含风速）遥测站，可查询区内实时和历史的水、雨、风情信息。各遥测站采用超短波无线通讯方式，通过超短波无线数传电台将自动采集的数据传输到各镇街中心站、区三防和市三防中心站。系统建成后，持续稳定的为三防办提供水雨情监测数据，但因建设是采用超短波无线电探方式，水文遥测系统建设成本高、安装环境依赖度高、传输制式较为落后、维护成本高等一系列弊端是导致这种方式一直无法全面推广覆盖至整个南沙区的主要原因，历经三次的系统建设扩充，建设36个水文监测点，未能完全覆盖南沙区所有关键水雨情监测点，无法整体掌控南沙整体的水文情况，导致人员及工作调度受到极大的限制。所以急需一种易部署、易维护、低成本的水情监测系统，补充水文监测点，以增强对水情的掌控，进一步提高应急决策力。

2.1.3.4三防指挥通信系统

南沙三防指挥通信系统主要职能是三防应急指挥通信通道保障系统，南沙三防指挥通信系统于2018年底开始建设，系统主要保障在汛期期间应急指挥通信的渠道通畅性，含视频会商系统、卫星应急通信系统以及三防物联网监测系统。其中，含50个水位监测点，分布于蕉门河涌、榄核河等几条主要河涌，10个地磁感应点、10个无线烟感监测点以及10个温湿度监测点，部署于三防物资仓库。该系统作为应急通讯通道的保障，所含的物联网监测点较少，且部署区域都较为集中。

2.1.3.5风险点精细化管理系统一期

目前项目已完成风险点精细化管理系统一期（隐患点台账管理系统）的建设，项目一期在广州市南沙区三防水文监测及视频预警系统基础上进行建设，并与区三防水文监测及视频预警系统通过数据共享API实现数据的共享利用。系统提供风险点管理功能，通过安全风险点把风险点信息管理、安全受威胁人员信息、责任人信息及隐患处置响应跟踪串联起来。有安全隐患发生的可能，支持通过三防系统触发响应机制，收到事件触发消息后，系统会给相应责任人和安全受威胁人员发送短信通知，实现30分钟内隐患处置响应目标。

2.1.4已有数据现状

2.1.4.1监测数据现状

随着水文遥测系统、南沙三防指挥通信系统、南沙智慧三防平台、南沙区三防水文监测及视频预警系统项目的建设，已在部分河涌、水闸处建有雨量、水位、视频监测站点。

（1）水文遥测系统监测站点包含以下内容：

1）已建34个水位遥测站和35个雨量（含风速）遥测站，可查询区内实时和历史的水、雨、风情信息；

2）各遥测站采用点对多点的超短波无线通讯方式，通过超短波无线数传电台将自动采集的数据传输到各镇街中心站、区三防和市三防中心站。

（2）南沙三防指挥通信系统监测站点包含以下内容：

已建50个水位监测点，分布于蕉门河涌、榄核河等几条主要河涌。

（3）南沙智慧三防平台监测站点包含以下内容：

1）106个雨量监测站点，其中44个为区三防办自建站点，62个为气象局共享接入站点；

2）56个水位监测站点，其中22个为智慧三防平台项目建设，34个为水文遥测系统项目建设，主要监测河涌水闸及水库水位；

3）50个排水管网监测站点，主要监测雨水管网水位、集水井点水位和出水口河涌水位；

4）33个视频监控站点，其中30个为区三防办自建站点，3个为区规自局共享接入站点。

（4）南沙区三防水文监测及视频预警系统监测站点包含以下内容：

1）130个雨量监测站点，主要监测河涌水闸雨量情况；

2）130个水位监测站点，主要监测河涌水闸内、外水位情况；

3）130个视频监测站点，主要对范围内的人员流动情况、水闸情况、水位水域情况进行全天候的监控。

另外，智慧三防平台现已接入“广东省海洋综合执法指挥系统”共753条渔船基础信息及实时定位信息。

已有物联网监测数据情况如下表所示：

表 2.4.1-1物联网监测数据表

| 序号 | 数据来源 | 监测数据类型 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文遥测系统 | 水位 | 34个水位遥测站 |
|  |  | 雨量（含风速） | 35个雨量（含风速）遥测站 |
| 2 | 南沙三防指挥通信系统 | 水位 | 50个水位监测点 |
| 3 | 南沙区智慧 三防平台 | 雨量 | 44个雨量监测自建站，接入62个气象局气象自动站 |
|  |  | 河涌水闸及水库水位 | 建设22个水位监测站点，接入34个水位遥测站 |
|  |  | 雨水管网水位、集水井点水位和出水口河涌水位 | 50个排水管网监测站 |
|  |  | 河涌水闸视频 地质灾害视频 | 30个视频监控自建站，接入3个区规自局视频监控站点 |
| 4 | 南沙区三防水文监测及视频预警系统 | 雨量 | 130个雨量监测点 |
|  |  | 水位 | 130个水位监测点 |
|  |  | 视频 | 130个视频监控点 |
| 5 | 广东省海洋综合执法指挥系统 | 渔船基础信息及实时定位数据 | 753条渔船 |

2.1.4.2业务数据现状

南沙智慧三防平台和三防水文监测及视频预警系统已有的业务数据如下表所示。

表 2.4.2-1 业务数据表

| 序号 | 数据类别 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空间数据 | 南沙矢量地图 |
| 2 |  | 南沙数字高程模型数据 |
| 3 |  | 南沙高分辨率遥感地图 |
| 4 |  | 南沙行政区划图（镇街、村居委） |
| 5 |  | 监测站点分布图 |
| 6 | 监测预报数据 | 气象实况及预报信息 |
| 7 |  | 台风实况及预报信息 |
| 8 |  | 雨量站降雨监测数据、精细化降雨预报数据 |
| 9 |  | 主要潮位站预报数据 |
| 10 |  | 水闸水位监测数据 |
| 11 |  | 排水管网监测数据 |
| 12 |  | 水闸视频监控数据 |
| 13 | 水文气象资料 | 防洪（潮）排涝工程体系信息 |
| 14 |  | 洪涝灾害特征 |
| 15 |  | 超标准洪水分析 |
| 16 |  | 灾害损失资料 |
| 17 |  | 暴雨事件、台风事件 |
| 18 | 风险点数据 | 学校、医院、码头等重要承灾体资料 |
| 19 |  | 涵洞、道路、应急庇护场所、仓库等防灾工程资料 |
| 20 |  | 地灾、危房、削坡建房、低洼易浸点、危化企业、道路、简易建筑等风险点台账 |
| 21 |  | 救援队信息 |
| 22 |  | 三防物资信息 |
| 23 |  | 三防责任人信息 |
| 24 |  | 应急专家信息 |
| 25 |  | 渔船基本资料 |
| 26 | 风险模型 | 暴雨内涝风险模型 |
| 27 |  | 洪水风险模型 |
| 28 |  | 风暴潮风险模型 |
| 29 |  | 森林火灾风险模型 |
| 30 |  | 地质灾害风险模型 |
| 31 |  | 降雨预报风险模型 |
| 32 |  | 风险分析方案 |
| 33 | 历史案例 | 风险源调查与评价结果 |
| 34 |  | 暴雨、台风案例 |
| 35 |  | 专家经验知识 |
| 36 | 风险图 | 暴雨内涝风险专题分析 |
| 37 |  | 洪水风险专题分析 |
| 38 |  | 风暴潮风险专题分析 |
| 39 |  | 森林火灾风险专题分析 |
| 40 |  | 地质灾害风险专题分析 |
| 41 | 其他数据 | 社会经济数据 |
| 42 |  | 三防预案、应急预案 |
| 43 |  | 组织机构体系资料 |

2.2项目需求分析

2.2.1用户分析

2.2.1.1系统管理用户

系统管理用户为区三防办，通过系统可以实时了解水雨情及视频信息、水利设施堤坝险情情况、闸泵调度方案及运行状态，在风暴潮预警或排涝应急状态下闸泵等水工程调度的预报分析、调度规程、方案生成，以及调度指令下达、预警信息发布、调度过程管控，为三防办解决闸泵在什么时间、什么水位的情况下运作或停止，闸门开度多大、泵站流量多少、运作多长时间等调度问题，科学实施“预腾空”，为应对洪涝灾害和风暴潮防御工作做好充足准备。

2.2.1.2系统服务对象

系统服务对象主要有区三防指挥部成员单位、企事业单位及社会公众。

区水务局、区农业农村局、市规划和自然资源局南沙区分局、区建设和交通局、区住房和城乡建设局、广州市公安局南沙区分局等三防指挥部成员单位通过系统可以实时了解水雨情及视频信息、水利设施堤坝险情情况、闸泵调度运行情况、调度指令信息、及风险点信息，提升调度任务间的协同效用。

企事业单位和社会公众通过系统可以定制化的实时了解水雨情信息。

2.2.2业务需求

2.2.2.1全面掌控全区水雨情态势

为落实预报、预警、预演、预案“四预”措施，贯通雨情、水情、险情、灾情“四情”防御，全力应对可能发生的水旱灾害，需强化监测预报预警，确保大雨时看的全、测得准、报的出。水情、雨情是监测预警预报中最重要的基础信息，目前，三防办通过实施南沙智慧三防项目和南沙三防水文监测及视频预警系统项目，已对全区260余座水闸（含废弃和在建）中的150座部署了水位、雨量、视频在线监测设备，实现了水雨情信息自动采集，为进一步提升水雨情监控能力，增加信息采集范围与密度，需对还未实现水雨情在线监测的约80处水闸部署水位、雨量及视频监控设备，实现水闸的水雨情信息采集全覆盖，并在全区的165个村居部署雨量计，获取精准降雨数据，辅助精准布防。

2.2.2.2科学实施水利工程防汛调度

南沙区三防办负责组织、协调、监督、指导全区防洪排涝工作，当发生暴雨时，对全区重要水利工程实施防汛、防风、防旱调度，下达调度指令。目前南沙区的调度全凭经验调度，无法得知未来来水有多少、洪峰什么时候到来、河涌最高水位是多少，为了保证各排涝片的水位降到管控水位，闸门需要开多大、泵站流量是多少、运行时间多长。

为充分发挥闸泵防洪（潮）调度效益，在南沙智慧三防信息化基础上，根据内河涌实时水位数据、外江水位（潮位）预报数据、精细化降雨预测数据以及台风时的风暴潮数据，运用水文分析和水力计算模型，结合闸泵调度规程和防洪（潮）、排涝的调度目标，制定各联围的调度方案，科学指导泵闸联合开闭运行，完成河涌“预降水位”的工作，迅速可靠、准确有效地完成对各闸泵的安全监视，辅助积水优化调度，为防洪（潮）排涝调度提供决策支持，下发有关的指令，传达给三防指挥部成员单位相关人员进行水利工程设施的调度。

2.2.2.3技术支持水利设施险情处置

南沙区各类极端天气和自然灾害时有发生，水利设施受此影响会出现渗水、管涌、裂缝等险情。因此，需要及时发现各水利设施的险情并给出险情处置建议，从而实现南沙全域险情管控。利用知识图谱技术将历年险情案例和水利设施险情处置经验知识进行融合，构建水利设施险情应急处置数字化案例，案例包括险情发生时间、地点、发生原因、处置技术及结果等内容。当水利设施已经出现险情时，能够快速分析险情种类、发生的原因和危害程度，对类似应急处置案例进行智能匹配和分析，推荐应对水利设施险情应急处置的辅助决策方案，提高水利设施应急处理能力，保证南沙区内水利设施的安全运行。

2.2.2.4加强南沙区三防指挥部对数据的全面掌握和科学决策

南沙区三防指挥部由32个成员单位组成，为有效的指挥、组织、协调、监督、指导全区的三防工作，对各成员单位相关基础数据、监测数据、业务数据、空间地理和多媒体数据进行集成与整合，充分发挥数据的价值与效益，进一步提升数据支撑能力。一是要实现预报预警到位：通过气象、水文等部门的预报数据进行融合分析，实现预警信息发布全覆盖、无遗漏，确保在第一时间内，以最有效的方式、最快的速度传递到户、到人，提前做好防灾避险各项准备。二是要实现	重点部位防范到位：通过视频监控、物联网监测等各种手段密切关注风险点薄弱部位，及时排除险情隐患，科学调度相关人力资源，加强重要部分的检查。三是要实现应急处置到位：通过强化信息报送，完善部门之间的协调联动机制与风险处理过程管理机制。各级责任人全员到岗，统一调度，切实做到响应及时、指挥有力、处置得当、救援有效。四是要实现风险隐患数据管理到位：通过风险点台账管理与数据统计管理，及时更新风险点信息，精准掌握监测设备数据与人员信息数据，确保数据真实有效，提高风险预警的准确性，提升隐患处理效率。最终能够为南沙区三防工作具备更加科学、全面的辅助决策依据提供助力，强化南沙区对暴雨、风暴潮、洪水等自然灾害的防御能力。

2.2.3功能需求

2.2.3.1调度支撑服务

为全区重要水利工程防汛调度提供科学的调度方案，需构建模型计算服务，针对预报降雨与当前水情，预报未来水情；编制联围调度规程，确定各联围调度目标和水利工程调度条件；通过模型构建及模型模拟分析，制定各联围水闸泵站联合调度方案；通过模型库管理和运用，建设调度知识库，形成调度方案知识库、联围调度规程库、险情处置案例知识库，为应用系统提供支撑服务。

2.2.3.2应用服务

1)水闸泵站联合调度

水闸泵站联合调度应用以“可看、可算、可智、可评”为目标，集成精细化降雨预报成果，建设调度支撑服务，提供模型分析计算服务，编制联围调度规程，开发水闸泵站联合调度应用系统；基于精细化降雨预报成果，运用水文水动力河网-管网-闸泵一体化联合调度模型进行预报分析计算，结合调度规程和调度目标，制定联围调度方案，并对调度方案进行模拟计算比选获得最优调度方案，为水闸泵站联合调度执行提供参考依据，调度指令执行期间，进行调度过程管控，实现水闸泵站调度的精细化、科学化管理。

1、实时监控模块升级

针对本次新建水雨情、视频监控站点，在智慧三防平台实时监控模块的基础上，分别接入至对应的雨情、水情、视频监控模块进行集中可视化展示；

针对本次新建的泵站运行状态监控站点，在智慧三防平台实时监控模块的基础上，开发运行状态子模块进行可视化展示；

针对本次新集成的潮位、风暴潮等数据，在智慧三防平台实时监控模块的基础上，开发潮位、风暴潮子模块进行可视化展示。

2、调度形势分析

根据精细化降雨预报成果和各联围河涌水情，结合历史暴雨、洪水资料，分析各联围调度形势，判断是否启动调度方案的制定。

3、调度方案制定

根据预先设定的触发阈值，结合雨量、水位等实时监测数据，进行流域产流计算和河网-管网汇流计算获得主要断面或关注点的水位变化过程和超警信息，匹配调度规程，结合各联围排涝片调度目标，通过水文水动力河网-管网-闸泵一体化联合调度模型进行水情模拟得出排涝片调度方案，并整合形成联围调度方案，针对多个调度方案进行优选，同时能够进行经验性的人工干预并选出最优调度方案。

4、调度指令下达

能够一键生成调度指令，提供人工确认、修正等功能，可以选择发布范围，在系统中下达调度指令。

5、调度过程管控

基于泵站运行状态监控，对异常情况发布告警，以便管理人员可及时发现问题、处理问题，保证调度工程正常运行，同时监督工程调度的启闭时间，结合调度指令反映调度员对调度指令执行的响应情况。

6、调度成果评价管理

调度任务完成后，需对调度全过程进行总结评价，形成历史调度事件案例，对后续的水闸泵站联合调度提供经验支撑。

7、调度统计分析

从调度时间、调度工程、调度情景、模型模拟准确性等纬度进行统计分析，为整个调度体系的迭代完善提供依据。

2)险情处置决策支持

险情处置决策支持系统包括险情总览、险情识别、处置分析、评价总结和险情统计等模块。以南沙区主要水利设施为重点，基于近年来各水利设施地面沉降等监测数据和险情上报数据，结合历史险情处置措施和研究成果建立险情处置案例知识库。根据险情处置案例知识库判断险情类别，匹配险情案例进行相似案例分析，给出相应处置建议，关联周围物资和队伍等信息，提高水利设施应急处理能力，保证南沙区内水利设施的安全运行。

1、险情总览

需要实现南沙全域险情数据的展示，查看南沙区各个地方水闸、泵站等水利设施的工情、险情、物资、抢险队伍等重要信息，动态标绘险情位置、险情类型、处理情况等，协助工作人员进行相关险情处置。

2、险情识别

险情识别需要实现险情的上报和险情的种类识别。险情上报模块对移动端险情上报数据的统计分析，对上报数据进行信息化管理。险情种类识别模块根据险情上报的图片和险情处置案例知识库中内容自动判断险情的类别，并在地图中显示险情信息。

3、处置分析

处置分析主要包括预警发布、相似案例、险情处置建议、抢险救援、影响分析、案例管理等功能。确认险情后发布预警通知，通过险情处置案例知识库中险情知识图谱智能匹配出历史上相似案例，确定出险情发生原因、危害程度和处置方法。结合现场具体情况得出险情处置方案建议，并在地图中显示险情点周围物资队伍的实时情况。通过地图和图表等方式显示抢险失败后对南沙区的影响情况。在抢险结束后对险情发生到险情处理完成的全过程进行资料整理，形成险情案例处置方案。

4、评价总结

根据实施过程中险情的控制情况及三防部门领导讨论的意见，对于系统给出的抢险处置方法进行适当调整，重新评估对抢险物资和抢险人员的投入，展示最新险情处置建议。险情结束后，以列表形式展示险情处置方法和处置效果。

5、险情统计

主要统计险情处置方案，包括险情发生时间、发生位置、险情类型、险情处置办法、应急技术、处置成效等内容。实现险情处置方案的上传、删除、查看等功能。

6、其他

主要包含其他与险情决策相关的功能，包括今日动态、降雨形势、洪潮形势、台风形势、其他风险、风险推演、信息发布、台账管理、决策支持等。

3)风险点精细化管理系统

本期风险点精细化管理系统需要在一期的基础上进行功能升级，将原有H5端的移动应用迁移至小程序，主要新增功能包括：小程序的工作台、服务工具、风险点管理、三防事件管理、演习事件管理、消息中心、数据统计分析；PC端风险点管理、风险响应流程，风险预案配置、三防事件管理、风险演练，演习事件管理、任务管理、服务工具管理以及系统管理的升级；新建大屏端风险精细化专题，提供态势感知子专题、三防事件子专题、演习事件子专题。对原有系统进行功能升级的同时要对原系统进行国产化适配改造。

2.2.3.3系统集成

按照“统一标准、整合资源、利旧创新、持续发展”的指导思想，本项目建设的闸泵联合调度、险情处置决策支持两个业务应用统一集成到“智慧三防”体系中，与南沙区智慧三防系统和三防水文监测及视频预警系统共同形成南沙区三防办组织、协调、监督、指导全区防洪排涝工作的主平台。

2.2.4数据需求

根据闸泵联合调度、险情处置决策支持，在现有数据资源的基础上，着重实现三防业务应用的数据处理、数据存储、共享交换与数据服务，为联合调度、险情处置等业务提供有效信息支撑。

在理清数据现状的基础上，完善业务数据分类体系，数据存储按照基础数据、实时监测、业务应用、空间地理和多媒体五类进行数据资源体系建设。

2.2.4.1基础数据

基础数据包括水文资料、气象资料、社会经济、历史灾害、网格数据、水利工程基础信息（水闸、泵站、堤防等）、各类站点基础信息等。以上数据在前期智慧三防和三防水文监测及视频预警项目实施中均已获取。

在此基础上，补充完善全区土壤资料、地质信息、河道纵横断面以及排水管网基础数据，其中土壤资料和地质信息主要由市规划和自然资源局南沙区分局共享，河道纵横断面和排水管网基础数据主要由区水务局共享，为水闸泵站联合调度提供数据支撑。

2.2.4.2实时监测

实时监测数据主要包括水闸的水位、雨量、视频、台风、沉降等监测数据。

（1）水位潮位

水位数据为闸站处的水位监测设备采集的信息，包括设备名称、设备编码、水位（闸前/闸后）等信息，潮位数据为南沙区所有潮位站的信息，包括站点基础信息和实时数据。以上数据在前期智慧三防和三防水文监测及视频预警项目实施中已获取已建站点数据。

在此基础上，补充完善全区水位站、潮位站实时监测数据，其中水位站数据主要通过新建站点的数据接入，潮位站数据主要由市水文局共享，为水闸泵站联合调度提供数据支撑。

（2）天气降雨

天气数据包括南沙区天气情况、天气预报信息及其天气预警信息，降雨数据为闸站处的雨量监测设备采集的信息，包括设备名称、设备编码、时段降雨等信息。以上数据在前期智慧三防和三防水文监测及视频预警项目实施中已获取部分站点数据。

在此基础上，补充完善全区气象站、雨量站实时监测数据，其中气象站数据主要由区气象局共享，雨量站数据主要通过新建站点的数据接入，为水闸泵站联合调度提供数据支撑。

（3）视频图像

视频数据为闸站处的视频监控设备采集的数据，视频数据为分时段储存的视频文件，由于视频数据运行时间长容量大，应当充分考虑到视频时效性及容量问题，储存的视频数据时间不小于30天。以上数据在前期智慧三防和三防水文监测及视频预警项目实施中已获取已建站点数据。

在此基础上，补充完善全区闸泵站处视频监控数据，主要通过新建站点的数据接入，为水闸泵站联合调度提供数据支撑。

（4）台风风暴潮

台风数据为台风实时监测数据和预报数据，采集台风位置、强度等实时数据，以及台风行进走向、强度变化、持续时间等预报数据信息。以上数据在前期智慧三防和三防水文监测及视频预警项目实施中均已获取。

在此基础上，补充风暴增水信息和风暴潮警报信息，主要由海洋预报网和国家海洋环境预报中心发布共享。

（5）沉降数据

沉降数据为基于InSar技术获取的表面沉降变形探测数据，主要包括南沙区堤防、水库大坝、水闸、泵站等水利设施的历史和实时的沉降变形数据。以上数据在前期智慧三防项目实施中均已获取。

（6）排水管网液位监测数据

排水管网液位监测数据为雨水、污水、雨污混合排水管网实时液位数据，主要由区水务局共享，为水闸泵站联合调度提供数据支撑。

（7）断面流量数据

断面流量数据为水文分析计算中重要断面处的流量监测数据，主要由市水文局共享，为水闸泵站联合调度提供数据支撑。

（8）泵站监测数据

泵站监测数据为泵站启闭状态、转速、温度等监测数据，主要通过新建站点的数据接入，反映泵站的工作状态及其运行情况，为水闸泵站联合调度提供数据支撑。

2.2.4.3业务应用

业务应用数据为系统运行的核心数据，包含了闸泵联合调度、险情处置决策支持业务应用功能实现、相关数据展示以及系统正常运行的主要数据，主要包括：

（1）精细化降雨预报及预警结果数据

指三防水文监测及视频预警项目已采购的精细化降雨预报结果数据及其预警信息，为调度形势分析及其流域产汇流计算、河网水力计算及其闸泵联合调度模型计算提供数据基础。

（2）水文预报及预警结果数据

指通过流域产汇流计算和河网水力计算获得的未来3天时间内区域主要断面或关注点的水位变化过程和超标预警信息，为闸泵联合调度模型计算及其方案生成提供数据支撑。

（3）闸泵联合调度模型计算结果数据

指通过闸泵联合调度模型计算获得的各闸泵启闭时间、开度以及调度过程中各主要断面或关注点的水位过程等信息，为闸泵联合调度方案生成提供数据支撑。

（4）闸泵联合调度处置结果数据

指基于各闸站水位监测及各泵站运行监测等数据的调度过程管控数据，为闸泵联合调度方案的管理修正及调度成果评价管理提供数据支撑。

（5）水利设施险情上报数据

指通过移动端采集的水利设施险情上报数据，为水利设施险情识别提供数据基础。

（6）水利设施险情识别结果数据

指通过图像智能识别获得的险情种类、范围等结果数据，为水利设施险情处置提供辅助决策。

（7）水利设施险情处置结果数据

指基于抢险救援处置结果上报数据，包括险情发生时间、地点、原因、解决方案等内容，为水利设施险情案例提供数据支撑。

（8）河网特征及水利工程信息

指联围调度规程中河网特征、水利工程基本信息及其运行指标，以及水位、流量、降雨等阈值信息，为闸泵联合调度模型搭建及其方案生成提供数据基础。

（9）系统运行数据

指系统自身管理、事务记录等方面的数据，便于对系统进行运维、监控、管理。

2.2.4.4空间地理

空间地理数据主要是覆盖南沙区的1:2000矢量地图和DEM数据以及高分辨率遥感数据，包括水系（包括重要河道、沟渠）、居民点（镇、街）、交通（铁路、高速公路、国道、省道、县道）、境界线（省界、县界、乡界、村界）、地貌以及海岛、低潮高地等要素。以上数据在前期智慧三防和三防水文监测及视频预警项目实施中已获取部分数据。

在此基础上，补充完善全区承灾体、地质地貌、水利工程空间关系等数据，其中承灾体数据主要由建设和交通局、区住房和城乡建设局（区交通运输局）共享，地质地貌数据主要由市规划和自然资源局南沙区分局共享，水利工程空间数据主要由区水务局共享，为闸泵联合调度、堤坝险情处置提供数据基础。

2.2.4.5多媒体

多媒体数据主要包括实况视频图像及各类音视频文件。其中，实况视频图像包括水浸黑点视频、水闸、水库、泵站视频等；各类音视频文件包括视频会议、无人机、对讲机等的视频文件。以上数据在前期智慧三防和三防水文监测及视频预警项目实施中已获取部分数据。

在此基础上，补充水利设施险情图像，主要通过移动端上报数据同步，为水利设施险情识别提供数据支撑。

2.2.5性能需求

1、基本性能

（1）在100M网络环境下进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间在3秒以内。

（2）在100M网络环境下查询操作的响应时间要求在2秒以内。

（3）系统支持同时300个用户在线，支持200个用户并发。

2、数据交换

（1）数据交换任务与关系型数据库的数据传输速度满足不低于每秒1000条的要求。

（2）关系型数据库的存储能力支持通过集群扩展达到1PB。

（3）批量数据交换中，平均单条记录数据交换的时间不大于50毫秒。

（4）非并发大批量数据交换（百万条）的时间不大于5,000秒。

（5）处理结构化数据的单个数据交换任务的平均流量不低于每秒1MB。

3、数据查询

（1）查询基础数据（精确匹配）的响应时间不大于2秒。

（2）查询单个数据主题（百万级）的响应时间不大于3秒。

（3）目录检索的响应时间不大于2秒。

（4）查询统计报表（非实时统计）的响应时间不大于3秒。

4、模型运算性能

根据模型的应用场景和应急时间要求，结合节点（管网、泵站、闸门）总数、模拟频次及模型复杂程度（一维/二维/一维-二维耦合）等对模型的运算性能做如下分析：

（1）处理能力

依据不同应用场景和应急响应时间的要求，联合调度模型需在5000个最大接入节点数（包括管网、河道、闸泵站等）的条件下支持60分钟内输出结果。

（2）准确性

由于模型参数众多，且不同参数之间的敏感性程度相差较大，应多次模拟，综合评价，一般准确性应该以实时监测数据系列与模拟曲线之间的拟合程度为准，R2≥0.6（或可依据其他指标）。

（3）稳定性

平均故障间隔时间（MTBF）大于12个月（故障定义为模型崩溃）；

平均故障恢复时间（MTTR）不大于30分钟（故障定义为模型系统崩溃）。

（4）CPU占用资源

一般情况下，CPU使用情况不大于30%。

5、稳定性指标

（1）系统故障平均间隔时间≥120天；

（2）系统一年的故障停机时间≤24小时；

（3）影响系统正常运行的故障修复时间不得超过3小时；其他系统故障修复时间不得超过24小时。

6、系统可扩展性

在设计上具有适应业务变化的能力，如系统用户数量及数据量的增长、规则或代码的变化、业务流程重组等，在整体设计上保证业务变化造成的影响局部化。采用模块化、组件化和松耦合系统设计方法进行开发。

2.2.6安全需求

项目要考虑后续可能进行的密码安全建设，并与系统整体网络安全等级保护相结合，综合考虑系统物理和环境、网络和通信、设备和计算、应用和数据、安全管理等层面的密码应用需求，形成体系化、分层次、合理可行的密码支撑保障体系。满足《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》（GB/T 39786-2021）中三级指标要求，密码安全等级不低于系统建设等级保护级别。

具体安全需求如下：

1、物理安全需求

物理安全是系统安全运行的基础和前提，主要指设备所在机房的物理环境安全，机房应满足相关的国家标准要求。

2、网络安全需求

需合理部署安全防御系统，采用防火墙、入侵检测、漏洞扫描、病毒防治等网络安全技术，避免来自各个不同目的的攻击、干扰和非法访问等问题。

3、系统安全需求

系统安全包括：操作系统安全、数据库系统安全、中间件安全。操作系统、数据库系统、中间件是系统应用的支撑系统级平台，数据和软件的丢失、篡改、窃取、非法复制、滥用等对系统造成的后果是灾难性的，对社会造成的影响是严重的。

（1）操作系统安全需求

能够通过对主体识别（人、进程）和对客体（文件、设备）标注，划分安全级别和范畴，实现由操作系统对主、客体之间的访问关系进行控制。

（2）数据库系统安全需求

能够通过对主体（人、进程）识别和对客体（数据表、数据分片）标注，划分安全级别和范畴，实现由系统对主、客体之间的访问关系进行强制性控制。

能够按照最小授权原则，对数据库管理员、软件开发人员、终端用户授权各自为完成自身任务所需的最小权限。

能够对与数据库安全有关的事件进行跟踪、记录、报警和处理，供有关人员进行分析。能给用户提供方便的数据备份和恢复工具，让系统管理员能视需要随时或定期备份数据。

（3）中间件系统安全需求

中间件包括服务中间件、集成中间件、数据中间件、消息中间件、安全中间件等。使用过程需要对用户做到标识、认证、授权。防止数据泄露、未授权访问等安全风险。

中间件需支持事后审计管理，对访问日志、操作日志等进行记录，包括审计日志和对违规事件的处理。

4、应用安全需求

在应用层提供系统的安全访问控制，是信息系统安全的主要安全策略。

（1）统一用户管理

对接统一的应用系统用户管理接口，对新建系统用户认证进行统一集中化管理。

（2）建立数据备份与恢复机制

通过存储备份系统，定时进行关键数据和系统的备份，主要是对数据库和应用系统的备份。应用系统一旦投入运行，将会在一定时间内形成一个相对稳定的版本，可以通过光盘刻录等方式将其录制到其他介质中。数据是每天不断增长的，因此对数据的备份需要采用一定的备份策略。

5、数据和信息安全需求

数据安全设计参考《电子政务标准化指南 第6部分：信息安全》和《电子政务信息安全等级保护实施指南》来制定。数据安全设计的关键是要对数据进行分类、分等级的安全性设计，确保相关数据、信息符合国家相关政策要求。

2.2.7集成需求

本着“利旧重用，避免重复建设”的原则，基于区三防办信息化现状，为实现“一个平台、多个业务”的目标，需考虑已建系统的集成和本项目外部数据的集成。已建系统包括智慧三防平台、水文监测及视频预警系统、水文遥测系统，外部数据包括海洋预报数据和全区排水管网数据。

在系统集成对接和升级方面，涉及在现有系统源代码基础上开发的工作，采购人协助协调提供源代码、数据字典、说明书等技术资料供中标人使用。

集成技术路线

系统集成主要包括服务集成、应用及功能集成。

（1）服务集成

对于具备外部服务接口的已建系统：

在本项目整体界面框架规范下设计开发相应的功能界面，调用已建系统的服务接口，实现功能的深度整合与优化。通过后端服务交互，实现系统间的联动与协同。本期设计开发的所有业务功能与服务均对外提供标准REST服务接口，使得能够被外部系统调用。

图 4.3-20服务集成关系图

（2）应用与功能集成

通过应用跳转、功能模块或界面嵌入的方式，实现应用或功能的整合。PC端业务系统功能集成示意图如下。

图 4.3-21PC端业务系统功能集成示意图

PC端业务系统优化集成的示意图如下所示：

图 4.3-22PC端业务系统优化集成示意图

集成内容

按照“统一标准、整合资源、利旧创新、持续发展”的指导思想，本次集成设计主要包含两部分内容：一是对已建系统和APP进行集成，即“利旧”；二是对新建功能进行集成，即“创新”。

已建系统集成

智慧三防平台已经过两期，但系统的建设相对分散，没有进行统一的系统集成，为提升智慧三防平台的整体性和使用效率，本项目将对智慧三防的已建系统进行集成，包括智慧三防和三防水文监测及视频预警系统。智慧三防平台包括多数据源、三防大数据平台、三防智能指挥决策支持平台三大模块建设。

新建系统集成

水闸泵站联合调度系统共包含三个子系统，包括水闸泵站联合调度应用系统、险情处置决策支持应用系统、风险点精细化管理应用系统。其中水闸泵站联合调度、险情处置决策为新增的业务，基于智慧三防已有的模型库、知识库，为新增业务提供模型分析计算和基于知识图谱的业务分析等服务；基于智慧三防已建的实时监控、预警预报、信息发布、协同指挥等功能，融合本次新建站点采集数据、海洋预报产品等数据，对功能进行升级改造，实现“一个平台、多个业务”的目标。

三．项目建设内容

3.1建设内容概况

按照“透彻感知、互联共享、深度挖掘、智慧应用”智慧三防特征，南沙区智慧三防平台总体框架以建立全面透彻的三防物联网感知体系为基础，以实现三防指挥部各成员单位信息互联互通为目标，以扩展大数据平台为内核，以闸泵联合调度、险情处置决策支持在内的智慧应用场景建设为重点，进一步扩展智慧三防业务应用体系。

3.2-1项目建设内容一览表

| 序号 | 工作项 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水闸泵站联合调度系统 | 建设水闸泵站联合调度系统，主要功能包括调度形势分析、调度方案制定、调度指令下达、调度过程管控、调度成果评价管理、调度统计分析等模块，基于模型分析计算服务，进行产流、管网汇流分析计算，结合调度规程和调度目标，制定调度方案，调度指令执行期间，进行调度过程管控，实现水闸泵站调度的全周期管理。 |
| 2 | 险情处置决策与支持系统 | 险情处置决策与支持主要包括险情总览、险情过程分析、险情统计分析、降雨形势、洪潮形势、台风形势、信息发布等模块。基于水工监测数据和险情上报数据，进行险情分析研判，判断险情类别，并通过建设险情处置案例知识库，匹配险情案例进行相似案例分析，给出相应处置建议，关联周围物资和队伍等信息，提高水利设施应急处理能力。 |
| 3 | 风险点精细化管理系统升级 | 优化升级风险点精细化管理系统。以平战结合为原则，通过汇聚全区风险灾害各要素数据，构建三防多级联动指挥调度体系，实现三防风险灾害突发事件全流程闭环管理，以及救援过程全透明化跟踪。 |
| 4 | 移动应用升级 | 基于已建的“南沙三防”微信小程序，对实时水雨情和预警信息进行模块升级，补充本项目新建的站点数据和预警信息，并新建闸泵联合调度、险情处置决策和风险点精细化管理业务功能模块。 |
| 5 | 调度支撑服务 | 主要包括模型计算建设和知识库建设两大部分，模型计算建设包括流域产流模型、水动力模型、闸泵联合调度模型，升级精细化降雨预测模型，为上层应用提供数据模型支撑；知识库建设包括调度方案知识库、联围调度规程库、险情处置案例知识库，为上层应用提供知识库支撑。 |
| 6 | 数据接入处理与集成 | 数据接入类型主要包括新建站点数据、外部数据。本系统沿用智慧三防和三防水文监测及视频预警系统中数据接入与处理的方法对本期数据进行统一接入、统一存储、统一控制。在已建的大数据存储服务平台基础上，将接入的数据按照类型分别补充到五大数据库中（五大数据库包括基础数据库、监测数据库、业务数据库、空间数据库和多媒体数据库），并通过ETL工具实现系统所需数据的集成，并对各类数据的集成过程进行监控，以保证数据传输的准确性和实时性，包括新建站点数据、内部三防大数据存储服务平台数据以及外部系统数据。 |
| 7 | 系统集成整合 | 本项目需要对已有信息化基础进行系统集成，按照“统一标准、整合资源、利旧创新、持续发展”的指导思想，本次系统集成主要包含对已建系统进行集成，以及对新建功能进行集成两部分内容。 |
| 8 | 物联网监测设备建设 | 对南沙区全区剩余的84个水闸布设雨量、水位监测和视频监视设备，满足水文及视频监测点的布点100%覆盖。对南沙区165个村居委布设雨量监测站，实现“村村都有雨量站”的目标，获取精准降雨数据，辅助精准布防。并拟建60处泵站启闭、转速及温度等的监控设备，获取水闸泵站运行状态。 |
| 9 | 联围调度规程编制 | 加强联合调度管理，维护正常的联合调度秩序，基于南沙区水利工程现状和防洪（潮）排涝现状，结合南沙区气象、水文特征，编制南沙区调度规程，明确泵站、水闸等水利工程的运行管理与确权划界，为制定联合调度方案提供依据。 |

3.2总体设计要求

结合南沙智慧三防（一期）、三防水文监测及视频预警系统（二期）以及风险精细化管理系统项目建设情况，总体逻辑架构如下图所示。

1）多数据源

基于南沙智慧三防数据情况，数据源分为基础数据、实时监测、业务应用、空间地理和多媒体五类，在三防数据现状的基础上，建设新的水位监测、雨量监测以及泵站运行监测物联网监测设备，补充完善各类数据，并新增地质信息、土壤资料等基础数据，断面流量、泵站运行等监测数据，水文预报、模型计算、调度方案、险情处置等业务数据，险情图像等多媒体数据，通过政务专网、互联网或者NB-IoT以及3G/4G进行数据接入与处理，通过大数据平台支撑业务应用。

2）大数据平台

在南沙智慧三防大数据平台基础上进行升级完善，基于数据统一交换共享平台实现三防指挥部各成员单位的信息共享，同时，构建模型计算支撑服务、调度知识库支撑服务等，为业务应用系统提供算法模型和业务分析支撑。

3）业务应用

构建水闸泵站联合调度应用体系，包括闸泵联合调度、险情处置决策支持、移动应用以及风险点精细化管理。聚焦南沙防洪（潮）排涝科学调度、应急决策处置、风险管控等三防重点业务问题，基于算法、模型、知识库，实现水旱灾害防御和工程调度决策智能化、科学化。

4）终端用户

为南沙区三防办及三防指挥部成员单位提供全面、科学、智能的业务应用体系，并服务重点企事业单位和社会公众，提供水雨情、风险预警等信息。

3.3详细设计需求

### (一)	采购清单

本期系统建设所需系统软件及中间件清单如下表所示，具体以实际需求为准。

（1）软件配置清单

本期系统软件配置清单表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务器操作系统1 | 相当于或优于Windows Server 2019 标准版 | 套 | 1 |
| 2 | 服务器操作系统2 | 本国操作系统软件，具有文件管理、设备管理、用户管理、日志管理、服务器管理、进程和监控管理、网络管理、资源管理、软件包管理、磁盘管理等基本功能。提供语言支持工具、更新管理器、备份还原等常用工具，支持KVM、Docker虚拟化技术。 | 套 | 14 |
| 3 | 中间件 | 国产中间件软件，用于为上层应用提供运行环境，实现对上层应用的部署和动态管理。主要功能包括Web容器、EJB容器、数据源服务、集群管理等。 | 套 | 7 |

（2）硬件配置清单

本期硬件配置清单表

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物联网雨量监测仪 | 1)承雨口内径：Φ200±0.6mm；提供第三方检测机构出具带的CMA标识的检测报告扫描件 ▲2) 承雨口刃口角度: 45°；提供第三方检测机构出具带的CMA标识的检测报告扫描件； 3) 分辨力：0.1/0.2/0.5mm 可选 4) 雨强范围：0.01～4mm/min(允许通过最大雨强8mm/min)； 5) 测量精度：±4％； 6) 工作环境：温度：-10～＋50℃，空气相对湿度不限； 7）通讯方式：4G或NB-IoT ▲8) 可靠性指标：平均无故障工作时间MTBF≥25000小时；提供经第三方检测机构出具的带有CMA标识的检测报告扫描件； 9）传感器的输出特性为增量输出，即接点通断信号输出，接点允许承受的最大电压12V，允许通过电流50MA，输出端绝缘电阻10MΩ，接触电阻10Ω，接点工作寿命在5万次以上。 - 供电方式：内置电池，电池电量满足在5分钟/此采样频率下工作2年。 | 台 | 249 | 84个水闸和165个村/居各配置1个 |
| 2 | 物联网水位监测仪 | 1) 量程：0~70米(量程可拓展)； 2) 测量精度：±3mm； 3) 分辨力：1mm（全量程） 4) 输出功率（EIRP）≤20dBm 5) 测量时间：20秒（SDI12）或30秒（4-20Ma）； 6) 天线波束角度（宽波）：11°； 7) 供电方式：内置电池，电池电量满足在5分钟/此采样频率下工作2年。 8) 通讯接口：RS-485 9) 环境温度：-40－+85℃；环境压力：常压 10) 相对湿度：在40℃时湿度为95%； 11) 保护等级：IP68；（符合GB/T15966-2017检定要求） 12) 具有微波处理整合系统功能； 13) 自带波动补偿，消除风力及桥梁振动影响； 14) 外壳:不锈钢； 15）通信制式：支持4G或NB-IoT ▲16) 雷达水位计重复性测试重复性误差为0；提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件； ▲17) 整机要求通过振动测试，设置振动频率为10Hz-150Hz~10Hz，扫频速度为1倍频程/min，加速度为2g， 提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件； ▲18) 整机要求通过GB/T 15966-2017《水文仪器基本参数及通用技术条件》的外观、测量范围、绝缘性能、防雷、电压波动、抗电磁干扰测试；提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件； 19) 设备平均无故障工作时间：MTBF：25000小时； | 个 | 168 | 84个水闸各2个（闸内闸外各配置1个） |
| 3 | 水位监测安装套件 | 定制安装支架以及其他安装辅助配件 | 套 | 168 | 84个水闸各2个 |
| 4 | 摄像头 | 1、网络制式：支持5G/4G/3G无线、有线 2、像素：400万 3、图像分辨率：2560 × 1440，主码流50Hz：25fps（2560 × 1440） 4、镜头变焦：23倍光学，16倍变焦，最大焦距不小于110mm 5、最低照度：星光级,彩色：0.005Lux@（F1.6,AGC ON）；黑白：0.001Lux@（F1.6,AGC ON）；0Lux with IR 6、操作系统：相当于或优于嵌入式Linux操作系统 7、附加功能：支持混合补光、黑夜还原本色的功能，白光不低于30米，红外距离不小于100米 ▲8、设备支持接入壁装或吊装警戒配件，警戒配件支持声光警戒功能，当人或车辆进入警戒区域后，警戒配件可发出红蓝灯警示，蜂鸣器报警（投标时提供由第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告扫描件） 9、1个内置麦克风，支持拾音功能 10、设备具有1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽、1个4G模块 11、供电模式：电池12V 150AH，单晶硅太阳能板200W，支持稳压DC12V输出，最大瞬时输出功率60W；Q235碳钢支架，表面防腐喷涂，抱箍安装形式，无需打孔，适配杆径89-210mm | 个 | 168 | 84个水闸各2个（闸内闸外各配置1个） |
| 5 | 物联网泵站状态监测仪 | 1）可采集泵站启闭、转速及温度等运行指标 2) 硬件具有5个串行通讯口3个RS485和2个RS232、8路模拟量、5路DO、4路DI；可选RJ45接口、内置北斗模块、蓝牙模块等 3) 支持GSM、GPRS、3G、4G、5G、NB-IoT，北斗短报文信道的收发功能; ▲4) 支持定时自检功能；支持休眠唤醒工作方式；具有死机自动复位功能；具有掉电数据保护功能；投标人须提供相关检测机构出具的有效检验检测报告（报告首页须具有CMA标识）扫描件 ▲5) 本地支持USB配置，支持U盘/SD卡升级，升级成功有声音提示，可以判断升级成功或失败；升级完后配置不丢失，可完全兼容；投标人须提供相关检测机构出具的有效检验检测报告（报告首页须具有CMA标识）扫描件 ▲6) 具有远程配置传感器功能，可远程修改传感器的所有参数；投标人须提供相关检测机构出具的有效检验检测报告（报告首页须具有CMA标识）扫描件 ▲7) 功耗：低功耗设计， 静态值守电流 <0.65mA (12V) 工作电流 <9.5mA (12V)；提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件； 8) 设备平均无故障工作时间：MTBF：25000小时； ▲9) 工作环境：≥-30℃、70℃、95%RH（40℃）； 提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件； ▲10) 整机设备要求通过SL 180-2015 《水文自动测报系统设备 遥测终端机》测试，提供第三方检测机构出具的带CMA标识的检测报告原件扫描件； ▲11) 整机设备要求通过SZY203-2016 《水资源监测设备技术要求》、SZY205-2016 《水资源监测设备质量检验》测试，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件； ▲12) 整机设备要求通过SZY206-2016 《水资源监测数据传输规约》测试，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件； ▲13) 整机设备要求通过SL651-2014 《水文监测数据通信规约》测试，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件； ▲14) 整机设备要求通过SL/T 427-2021《水资源监测数据传输规约》测试，提供第三方检测机构出具的检测报告原件扫描件； | 台 | 60 | 60个泵站各1台 |
| 6 | 无线流量卡 | 支持60G高速流量，支持5G/4G/3G网络 | 张 | 168 | 每个摄像头1张 |
| 7 | 流量卡 | 支持168台物联网水位监测仪、249台物联网雨量监测仪、60台泵站状态采集器数据传输 | 张 | 477 |  |
| 8 | 摄像头监控安装套件 | 监控立杆及其他安装辅助配件 | 套 | 168 | 每个摄像头1套 |
| 9 | 太阳能板 | 单晶光伏板，输出功率不小于135W | 块 | 168 |  |
| 10 | 太阳能控制器 | 1、为蓄电池提供最佳的充电电流和电压，快速、平稳、高效的为蓄电池充电，并在充电过程中减少损耗、尽量延长电池的使用寿命 2、系统电压：12V/24V自适应 3、额定充电电流：不小于30A 4、最高光伏电压：不小于＜50V | 个 | 168 | 每个摄像头1个 |
| 11 | 蓄电池 | 为摄像头供电 1、电压：12V 2、容量：不小于65AH 3、外壳材料：ABS 4、自放电率：每月≤3% | 块 | 168 | 每个摄像头1块 |

### (二)	软件系统定制开发技术指标要求

（1）水闸泵站联合调度应用系统开发技术指标要求

水闸泵站联合调度应用系统包括实时监控、调度形势分析、调度方案制定、调度指令下达、调度过程管控、调度成果评价管理和调度统计分析共七个功能模块。本项目需复用“南沙区“数字城市”运营中心”已有能力进行建设，相关能力对接工作费用均已包含在本项目费用中，采购人不再另行支付。

1）实时监控升级

对智慧三防平台的实时监控模块进行升级，接入本次新建站点监测数据和集成整合的相关数据，包括雨情监测、水情监测、视频监控、泵站监测、潮位监测和风暴潮监控等六个方面。系统需支持以网络拓扑图的方式展示操作各物联网设备过程的完整链路，链路中需包含指令执行的路径、各环节指令执行情况和响应时间等内容，能够以并不同颜色或图例对执行成功、执行失败、等待响应、无返回信息等状态进行区分标注。

同时，实现智慧三防地图显示雨量站点、水位监测站点、视频监控站点、泵站监测站点、潮位监测站点的监测情况和风暴潮警报数据分析，并按照联围等划分方式展示监测站点分布情况、数据监测情况、运行状态和数据变化趋势，以及提供设置三防告警阈值功能，按照规则触发告警并触发预先设置好的设备联动处置策略。例如，当人员靠近水域，能够通过摄像头捕获事件并触发提醒策略，联动LED屏和广播音箱对其进行警醒。

2）调度形势分析

基于智慧三防地图展示1Km*1Km网格的精细化降雨成果及其信息查询与统计处理，分析判断各联围的调度形式，若当前雨水情满足调度要求则启动调度方案流程，并根据预警规则，对超警区域进行告警提醒。具体包括：精细化降雨预报成果展示、调度形势分析展示。调度形势分析展示基于调度规程中降雨-水位关系，结合各排涝片面雨量预报值和实际水位情况来匹配联合调度运用计划，并进行可视化展示，判断是否启动调度方案的制定，具体包括调度形式地图展示、降雨水位相关图、调度形势分析。

3）调度方案制定

具体功能模块：流域产流计算、河网-管网汇流计算、调度规程可视化、调度方案制定、调度方案可视化、调度方案管理修正等功能模块。支持对调度方案进行编辑，以及对断面图、水位流量图、水位库容图、水位泄量图进行管理设置，在河网-工程概化图上显示预报断面位置，支持查看断面基础数据，水闸控运分析的闸站名称、水位、流量、水闸控运态势及数量，水闸负荷分析的负荷态势，排水分析的排水态势。提供水闸分布图，包括各个联围的概化水闸分布图，展示当前水闸水位及启闭状态。

4）调度指令下达

调度指令下达要求依据各联围最优调度方案，一键生成调度指令，包括各水闸泵站的启闭时间、控制流量，经管理人员确认后，可通过系统通知下达至相应执行管理单位。若调度指令有误，管理人员确认过程中，可对内容进行编辑修正。包括：指令自动生成、指令人工修正、调度指令下达、调度指令管理。同时，调度指令能展示指令编号、指令内容、下达时间、签发人等内容。

5）调度过程管控

调度执行过程要求实时监控闸前闸后水位、泵站启闭状态、温度及转速等情况，若水闸泵站的联合调度出现异常，如某个河涌水位超过了排涝安全管控水位或设计的阈值，则通过人工干预修正调度方案，通过预警发布模块通知执行的管理单位相关人员，及时处理异常情况，保证联合调度工程正常运行。同时能够反映调度员对于调度指令响应的时效性，对调度员进行监督与管理。包括：泵站运行状态监控、泵站状态异常提醒、调度员执行管理。

6）调度成果评价管理

完成调度目标后，需反馈调度结果，包括实际的调度过程、调度方案的评价与建议、对此次调度执行过程的会议总结及专家意见，并形成历史调度执行案例库，对后续的水闸泵站联合调度提供经验支撑。包括：事件回放、调度评价、效果评价。

7）调度统计分析

对历次调度情况进行统计分析，包括雨量、水位、流量、来水量等指标的报表统计分析，各联围各排涝片参与调度水闸泵站次数及其规律、泵站运行时长等统计分析，调度方案合理性的统计分析，模型模拟计算准确性的统计分析等。具体功能模块包括水情统计分析、相关性分析、调度情况统计分析、调度方案合理性统计分析、模型计算准确性统计分析等。

（2）险情处置决策与支持系统开发技术指标要求

本项目需要支持基于不同情况下提供对应险情处置决策信息，中标人需提供险情处置决策智能体工具，工具能够通过自然语言描述相关需求，自动生成险情处置决策可视化大屏，并能够通过智能助理方式灵活调整布局和报表内容。其中，险情处置决策支持系统包括但不限于险情一张图、沉降管理、险情识别、处置分析、评价总结、险情统计、今日动态、降雨形势、洪潮形势、台风形势、其他风险、风险推演、信息发布、台账管理等分析与展示模块。

1）今日动态

展示当前暴雨、洪潮、台风、及其他几类灾害风险或预警情况，根据雨量阈值、水位阈值、台风状况、气温、湿度、土壤墒情等进行判断是否有风险及其风险等级，并结合饼图或柱状图等方式进行表达，风险以中心环绕的方式进行闪烁展示。

展示包括区三防指挥部、三防办、防指成员单位、镇街等几个层级的值班人员信息，默认显示姓名、职务，操作后显示电话等信息，预留村级、网格级的值班信息接口。

2）险情一张图

险情一张图能够在南沙GIS地图上实现全域险情数据的展示，基于一张高清底图，能够查看南沙区各个地方水闸、泵站等水利设施的工情、险情、物资、抢险队伍地图落点、基础信息、动态标绘险情位置、险情等级、处理情况等，协助工作人员进行水闸、河网、堤防等相关风险隐患处置。

3）降雨形势

包括未来降雨、雨洪图、实时水位流量过程等信息的动态展示，以及降雨情况、短临降雨预报、网格化降雨预报、易积水点、内涝风险图、地灾风险点、其他风险点、转移情况追踪与统计。

4）洪潮形势

包括省属站点、全区站点、洪潮风险图、其他风险点、转移情况追踪与统计。

5）台风形势

包括台风实况、渔船分布、主要风险点、台风影响情况、转移情况追踪与统计。

6）其他风险

包括地质灾害、森林火灾、供水管理、排水管理、干旱情况、冰冻情况。

7）沉降管理

包括沉降实时监测、沉降预警及发布、预警事件管理。

8）风险推演

主要应用水文水动力模型对极端情况下的洪水风险进行分析推演，可结合GIS地图模拟洪水演进的过程，动态展示淹没范围、淹没历时、淹没水深等内容。包括暴雨推演、洪潮推演、其他风险。

9）台账管理

实现三防领域相关台账管理，包括风险点台账、转移台账、险工险段、物资装备、抢险力量、火灾相关、井盖、避险场所。

10）险情识别

包括三防险情上报、险情种类识别功能。

11）处置分析

包括预警发布、相似案例、险情处置建议、抢险救援、影响分析、案例管理、抢险分析，包括地图动态标绘抢险点，以及基于标绘点的抢险队伍与抢险物资的调度：基于抢险点和调度自动生成的最佳抢险路线，并在地图落点和落线展示。

12）决策支持

包括预案可视化、汛情快报、抢险知识、专家建议、类似案例。

13）信息发布

包括一般通知发送、三防信息发布、三防通讯录、历史发送记录、预警通知策略、室外LED管理、微信小程序。

14）评价总结

包括方案调整、处置总结。

15）险情统计

包括险情列表、统计查询。

（3）风险点精细化管理系统升级开发技术指标要求

区三防水文监测及视频预警系统基于南沙智慧三防平台的数据支撑平台服务，为三防工作提供全面的水文监测及视频预警、自然灾害动态风险图等功能业务，将最大程度的增强南沙三防应急决策反应能力，在此基础上建设风险点精细化管理系统，并与区三防水文监测及视频预警系统通过数据共享API实现数据的共享利用。

本期以一期建设为基础，将原一期建设的H5功能整体迁移至小程序端，并在原有系统功能上扩展及新增建设，包括移动端功能扩展及新建，PC端功能新建，新建风险精细化专题模块。同时需优化升级三防物资管理系统，做好三防物资的信息管理。风险点精细化管理系统功能架构如下图所示：

1）PC管理后台

PC端管理后台主要是完成整体风险点和应急事件数据信息的整合管理，统筹调配整体系统数据，是更好地实现风险点精细化管理系统预报预警到位、重点部位防范到位、应急处置到位、风险隐患数据管理到位的后台保障。PC管理后台主要使用者为三防办领导、三防办业务人员及系统管理员。包括风险点管理、风险预案配置、风险响应流程、三防事件管理、风险演练事件管理、任务管理、通知模板配置、服务工具管理、系统管理等。要完成对《广州市南沙区防汛防旱防冻应急预案》的修订与完善工作，以支撑后续的风险预案配置。

            - ①风险点管理：建设风险点管理体系，主要包括风险点台账、风险点列表管理、风险点信息、风险点信息审核、风险解除与风险重启等功能。

②预案配置：实现三防应急预案配置功能，主要包括风险预案清单、预案等级划分、预案列表管理、下架/发布预案、启动预案等功能。

③三防事件管理：实现三防事件管理功能，满足事件的流转处置与过程追溯需求。主要包括事件基础信息设置、关联风险点事件、事件关联预案、事件过程追溯、任务节点催办与任务状态红黄绿灯警示机制等功能。

④演习事件管理：实现三防演习事件管理功能，增强风险点责任人、避险转移责任人的快速集结与应急处置能力。主要包括事件基础信息设置、关联风险点事件、事件关联预案、事件过程追溯、任务节点催办和任务状态红黄绿灯警示机制等功能。

⑤任务管理：实现三防统一任务管理功能，实现对事件任务的检索、查阅、调取等。主要包括任务列表管理、任务关联工具配置、任务数据台账配置和任务通知方式配置等功能。

⑥通知模板配置：建设通知模板配置功能，主要包括短信模板管理、语音通知文字模板管理、通知策略配置等功能。

⑦服务工具管理：建设配套服务工具集，主要包括风险事件通知批量发送工具、需转移人员信息批量审批工具、需转移人员信息批量下载工具。

⑧系统管理：建设系统管理后台，提供包括组织架构管理、角色管理、用户管理、权限管理、账号管理、标签管理、通知日志和操作日志等功能。

2）大屏端-风险精细化管理专题

风险精细化管理专题主要以风险点日常管理、风险应急处置及演习事件管理三类为主，风险巡检主要包含日常的风险点管理，人员配置更换，风险点动态信息更新；风险应急处置主要包含在应急状态下的事件处理、任务分派、任务记录、责任人到岗情况、人员转移情况及物资匹配情况；风险点演习事件管理主要是检查各方力量的动员效率，增强风险点责任人、避险转移责任人的快速集结与应急处置能力。包括态势感知子专题（平时使用）、三防事件子专题（应急使用）、演习事件子专题（演习使用）。

3）统一身份认证

统一身份认证，实现各应用系统的用户、角色和组织机构统一化管理，实现各种应用系统间跨域的单点登录和单点退出和统一的身份认证功能，用户登录到一个系统后，再转入到其他应用系统时不需要再次登录，简化了用户的操作，也保证了同一用户在不同的应用系统中身份的一致性。本项目统一身份认证建设范围包括：

(1)	本项目小程序支持与南沙区三防办小程序实现统一账号登录；

(2)	本项目后台管理系统支持与南沙区三防水文监测及视频预警系统后台实现统一账号登录；

(3)	本项目小程序与PC端管理后台需实现统一账号登录

4）工作流服务模块

工作流是对一整套规则与过程的描述，以便管理在协同工作进程中的信息流通与业务活动。工作流包含若干节点，每个节点对应一项操作。各个节点以及各节点之间的相互关系构成了工作流的主要内容。每个节点都包含是否激活的状态，处于激活状态的节点可以进行相应业务处理。

工作流程模块可以作为业务系统的组件方式，嵌入到业务系统的应用当中去，从而使业务系统保持一个业务相对独立的整体，又能利用工作流强大、边界的流程功能。通过工作流管理服务，可以提供基于工作流的各项权限管理、流程配置、计时管理等，平台基于同一个工作流程平台却具有各自独立的工作流程。

5）表单管理服务模块

提供一个可提供轻量级表单工具、支持对表单的快速定制、便捷发布及高效数据统计等功能的一体化服务系统，应用于信息采集、考核评估、问卷调查等业务。

服务功能包括表单管理、内容管理、填单管理等。

6）一期系统数据迁移

随着风险点精细化管理业务的快速发展，原有系统无法继续支撑大数据量下的运转以及业务效率，随着本项目的开展，小程序、PC端及风险精细化管理专题的建设，原有的历史数据资产随之而产生了迁移。伴随着新系统的开发，随着业务的延伸、扩展，原有的数据结构会发生一定变化，需要将原系统中必要核心的数据进行迁移。在确保历史数据在迁移后还能继续在新系统中延续业务的流转和满足报表的统计以及分析，本项目风险点精细化管理平台一期从原H5迁移至小程序端。数据迁移内容包括：

(1)一期风险点精细化管理平台功能迁移；

(2)一期风险点统计数据迁移；

(3)一期用户数据迁移；

(4)一期消息中心数据迁移；

(5)一期风险事件。

数据迁移要做好应急预案。预案包括可执行的数据迁移技术方案制定完成，包含明确的迁移操作步骤（迁移前准备工作，迁移操作、迁移后校验工作）、执行人、确认人。制定迁移应急预案及回切方案，明确责任矩阵，确认异常情况的决策条件及决策人。出现问题时，决策条件及决策人提前确认，在实施过程中能根据需要及时决策做出调整。确认数据安全等级，确认数据迁移的方案合规安全，通过相关业务安全部门审核。迁移时长及割接数据同步窗口的评估，确认各个业务及数据迁移可选的第二方案。确认网络带宽及质量满足迁移需求。

数据迁移过程中要做好保密要求。技术上，加密方法要采用SSL/TLS协议和SM4等加密标准，‌确保数据在互联网上的安全传输，‌保护存储的敏感数据不被未经授权的访问。‌同时要确保数据完整性，‌在迁移完成后再次计算以‌验证数据的完整性。‌使用数字签名确保数据在迁移过程中未被篡改。‌还要做好风险评估，‌识别潜在的威胁和弱点，‌制定相应的措施，‌预防数据泄露和其他安全问题。‌ 对于可能损害用户合法权益的数据安全事件，‌及时告知用户并提供减轻危害措施。此外，还要明确数据责任人，与相关接触人员签订保密协议，保障数据安全‌。

7）一期系统国产化适配

风险精细化管理系统需要运行在本国的服务器、操作系统、数据库、中间件上运行，一期建设的内容需进行相应的适配，以满足平台前后两期的统一性和连续性。

8）系统对接

(1)	短信发送平台对接（含语音电话），第三方短信发送平台服务费不含在本项。

(2)	粤政易平台对接

（4）移动端应用升级开发技术指标要求

基于已建的“南沙三防”微信小程序，对实时水雨情和预警信息进行模块升级，补充本项目新建的站点数据和预警信息，预警方式包括页面提示、app消息推送、短信通知、电话提醒等方式，并新建闸泵联合调度险情处置决策业务功能模块，集成风险点精细化管理系统，包括闸泵联合调度、险情处置决策、风险点精细化管理、相关功能升级。

1）闸泵联合调度

包括水文预报、调度方案、调度指令、调度反馈。测水位数据、闸泵站开启情况等。

2）险情处置决策

包括险情总览、险情识别、处置分析、险情统计；移动端险情一张图，包括移动端的工情、险情、物资、抢险队伍的信息，以及查看雨情监测、水情监测、视频监控、泵站监测、流速监测等运行状态和历史记录情况；移动端险情看板和险情上报，包括移动端的险情看板，移动端险情上报后pc端展示险情处置、险情统计。

3）风险点精细化管理

包括工作台、服务工具、风险点管理、三防事件管理、演习事件管理、数据统计分析、消息中心等。工作台提供待办任务查询、已办任务查询模块功能。服务工具包括定位打卡、风险事件信息批量发送、需转移人员登记、需转移人员信息审批等。实现对风险点信息增删改查的基本管理和操作，支持通过小程序端对风险点进行分类管理，实现三防事件各任务的分发，实现事件流转处置，并反馈各事件处置结果。支持对风险点进行发起“演习测试”，实现“演习测试”的打卡到岗、任务处理等。通过移动端可查看雨情监测、水情监测、视频监控、泵站监测、流速监测、防汛物资、抢险队伍的分布图，并在GIS地图上展示监测点分布图。

4）相关功能升级

接入本次新建站点监测数据和集成整合的相关数据，并对“南沙三防”小程序的雨量实况、南沙降雨估测、省站潮位、沿岸水位态势、站点雨量及风险上报进行升级完善。

（5）调度支撑服务建设开发技术指标要求

1）模型计算服务建设

基于历史灾害调查情况，编制各联围的调度规程，构建水文水动力河网-管网-闸泵一体化联合调度模型，结合各联围的排涝能力和管控水位，进行水情模拟计算，实现暴雨前制定出各联围的调度方案，指导“预降水位”工作。主要包括模型输入与输出、精细化降雨预报模型集成、流域产流模型、水动力模型、闸泵联合调度模型等内容的构建。需要支持模型参数的编辑、数据输入、模型组成和构建；精细化降雨预报模型集成需要提供多种技术模式，研发南沙区本地化、精细化的暴雨数值预报；流域产流模型、水动力模型、闸泵联合调度模型等内容需要基于南沙实际需求情况，构建符合南沙应用需求的算法模型，相关模型需要应用行业领先的算法，保证模型的先进性和适用性。

2）调度知识库体系建设

广州市南沙区智慧三防平台系统应用支撑平台服务定制开发中已经建立案例库、方案库、专家知识库等内容。本期建设内容在此基础上增加调度知识库，主要包括调度方案知识库、联围调度规程库、险情处置案例知识库等模块，为本次建设的三大业务应用系统提供支撑服务。

通过对南沙区水闸泵站联合调度典型业务案例资料的分析，本项目知识图谱建设存在较多的程序性知识。因此需利用程序性知识存储实现行业经验的程序化及各个不同案例的业务规律统计，并基于此进行组合，实现顶层业务的复杂模型构建。包括流域产流模型、水动力模型、闸泵联合调度模型等。

3）调度基础支撑服务建设

基础支撑服务为各业务应用模块提供二次开发、交互封装、软件运行的核心基础。本项目基础应用支撑组件复用南沙智慧三防中的二维GIS引擎、应用服务器软件、消息中间件、单点登录中间件等组件，针对本次水闸泵站联合调度应用系统、险情处置决策支持系统新增调度可视化支撑服务、GIS后台服务与发布、消息管理组件、工作流组件、自定义报表组件等支撑调度业务的基础组件。

（6）数据接入处理与集成开发技术指标要求

数据接入类型主要包括新建站点数据、外部数据。本系统沿用智慧三防和三防水文监测及视频预警系统中数据接入与处理的方法对本期数据进行统一接入、统一存储、统一控制。在已建的大数据存储服务平台基础上，将接入的数据按照类型分别补充到五大数据库中（五大数据库包括基础数据库、监测数据库、业务数据库、空间数据库和多媒体数据库）。

1）元数据管理

新建站点数据接入

南沙三防平台中建立物联网云平台实现了数据接入与存储服务，本期新建站点的数据接入工作通过物联网总线完成。

接入数据类型

本期新建站点接入数据包括水雨情监测数据、视频监控数据、水闸泵站运行状态数据。

2）数据服务

与已建数据的融合管理

将本期新建站点的监测数据与南沙三防平台中大数据存储服务平台的各类数据进行融合，融合数据类型包括：水雨情监测数据、视频监测数据。

融合管理的主要方法是将结构化数据（包括基础数据、空间数据、业务数据等）及非结构化数据通过归一化的数据预处理后进行分块，之后通过负载均衡并行的进行实体链接，根据实体数据的相似度分析等技术手段后将相似度较高的实体通过结果评估后进行融合，主要工作包括信息抽取、知识融合、知识加工。

外部数据的融合与处理

外部数据主要包括从国家海洋局、市规划和自然资源局南沙区分局、建设和交通局、区住房和城乡建设局（区交通运输局）、市水文局、区水务局、区气象站等部门共享的数据。外部数据的融合与处理可分为数据接入、数据处理两部分工作，经过处理后的数据存入相应数据库中。

数据资源目录

数据资源目录是描述数据资源结构和数据资源属性的数据体系，有助于对数据资源进行检索、定位与获取，也有助于数据资源共享应用。数据资源目录构建纬度根据不同的使用对象及使用目的有多种划分，如业务人员、技术研发人员、系统运维人员、数据运营分析人员、数据系统分布、数据管理等。不同的纬度有助于加强数据资源使用者对业务的认识，选择相应的数据进行应用，可提高使用者对数据应用的效率，同时也有助于数据运维人员和业务部门对数据资源进行有效的维护。

本期通过数据资源目录的建设，对“智慧三防”数据进行定义、标注和授权，为业务人员、系统开发人员和运维人员提供一个理解数据、集中定位数据、快速访问和评估数据的入口，以便更快、更有效地进行数据洞察和分析。包括资源目录构建、资源目录管理、资源目录查询。

数据集成整合

本项目需要对接新建水闸水雨情监控站点数据、内部三防大数据存储服务平台数据、外部国家气象局数据。包括集成数据管理、数据服务，具体所需集成与整合的数据包括以下内容：

（1）新建站点数据集成与整合

本次项目需要集成与整合新建水闸水雨情站点监测的数据如下所示。

| 序号 | 部门 | 数据类型 | 范围 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三防办 | 水情数据 | 本期新建水情监测站点 | 站点位置、监测站设备参数、水情监测数据 |
| 2 |  | 雨情数据 | 本期新建雨情监测站点 | 站点位置、监测站设备参数、雨情监测数据 |
| 3 |  | 视频数据集 | 本期新建视频监测站点 | 站点位置、视频监控站主要设备参数、视频监控数据 |
| 4 |  | 泵站运行状态监测数据 | 本期新建测站点 | 泵站运行状态监测数据 |

（2）内部数据集成与整合

本次项目需要集成与整合的内容包括但不限于下表所列的3个系统及数据内容，应根据实际建设情况，以满足项目实际要求为标准。

内部数据

| 序号 | 部门 | 数据类型 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三防办 | 雨量监测数据 | 广州市南沙区三防水文监测系统、水文遥测系统 |
| 2 |  | 水位监测数据 |  |
| 3 |  | 视频监控数据 | 广州市南沙区三防水文监测系统 |
| 4 |  | 精细化降雨预报数据 |  |
| 5 |  | 水利普查成果数据 | 广州市南沙区三防水文监测系统、南沙智慧三防平台 |
| 6 |  | 高清GIS底图数据 | 南沙智慧三防平台 |
| 7 |  | 水库水情数据 |  |
| 8 |  | 排水管网监测数据 |  |
| 9 |  | 排水管网分布数据 |  |
| 10 |  | 沉降监测数据 |  |
| 11 |  | 风险点基本信息 |  |
| 12 |  | 风险点需转移人员信息 |  |
| 13 |  | 风险点避险转移责任人信息 |  |
| 14 |  | 风险点责任人信息 |  |

（3）外部数据集成与整合

本项目需要整合的外部数据资源如下：

外部数据

| 序号 | 数据类别 | 数据类型 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水文、气象、地质资料 | 土壤资料 | 市规划和自然资源局南沙区分局 |
| 2 |  | 地质信息资料 |  |
| 3 |  | 河道水文资料 | 区水务局 |
| 4 |  | 河道地理资料 |  |
| 5 |  | 承灾体数据 | 建设和交通局、区住房和城乡建设局（区交通运输局） |
| 6 |  | 地质地貌数据 | 市规划和自然资源局南沙区分局 |
| 7 |  | 水利工程空间数据 | 区水务局 |
| 8 | 实时监测数据 | 潮位数据 | 市水文局 |
| 9 |  | 气象站监测数据 | 区气象局 |
| 10 |  | 风暴潮数据 | 国家海洋局 |
| 11 |  | 排水管网液位监测数据 | 区水务局 |
| 12 |  | 重要断面流量数据 | 市水文局 |
| 13 | 水工资料 | 水闸基础资料 | 区水务局 |
| 14 |  | 泵站基础资料 |  |
| 15 |  | 排水管网基础资料 |  |
| 16 |  | 河道断面基础资料 |  |

3）模型应用管理

系统以列表形式展示计划名称，模板、模型数量、计划类型、创建时间、最新报告时间、运行期次、创建人、状态等信息，对计划报告进行修改运行状态、编辑和删除的功能。

（7）系统集成整合开发技术指标要求

按照“统一标准、整合资源、利旧创新、持续发展”的指导思想，本次集成设计主要包含两部分内容：一是对已建系统和APP进行集成，即“利旧”；二是对新建功能进行集成，即“创新”。

1）已建系统集成

智慧三防平台已经过两期，但系统的建设相对分散，没有进行统一的系统集成，为提升智慧三防平台的整体性和使用效率，本项目将对智慧三防的已建系统进行集成，包括智慧三防和三防水文监测及视频预警系统。

2）新建系统集成

水闸泵站联合调度系统共包含三个子系统，包括水闸泵站联合调度应用系统、险情处置决策支持应用系统、风险点精细化管理应用系统。其中水闸泵站联合调度、险情处置决策为新增的业务，基于智慧三防已有的模型库、知识库，为新增业务提供模型分析计算和基于知识图谱的业务分析等服务；基于智慧三防已建的实时监控、预警预报、信息发布、协同指挥等功能，融合本次新建站点采集数据、海洋预报产品等数据，对功能进行升级改造，实现“一个平台、多个业务”的目标。包括以下内容：

水闸泵站联合调度应用系统

a、水闸泵站联合调度应用系统的小程序功能需要与南沙三防办小程序对接整合，用户可实现不同期的小程序功能在同一界面操作；

b、水闸泵站联合调度应用系统的PC端需要与智慧三防平台后台对接整合，用户可实现在两个管理后台在同一界面操作；

c、水闸泵站联合调度应用系统涉及到可视化应用、GIS应用、消息管理、工作流管理的需要通过调用智慧三防平台的原有组件实现。

险情处置决策支持应用系统

a、险情处置决策支持应用系统的小程序功能需要与南沙三防办小程序对接整合，用户可实现不同期的小程序功能在同一界面操作；

b、险情处置决策支持应用系统的PC端需要与智慧三防平台后台对接整合，用户可实现在两个管理后台在同一界面操作；

c、险情处置决策支持应用系统涉及到可视化应用、GIS应用、消息管理、工作流管理的需要通过调用智慧三防平台的原有组件实现。

风险点精细化管理应用系统

a、风险点精细化管理应用系统的小程序功能需要与南沙三防办小程序对接整合，用户可实现不同期的小程序功能在同一界面操作；

b、风险点精细化管理应用系统的PC端需要与智慧三防平台后台对接整合，用户可实现在两个管理后台在同一界面操作；

c、风险点精细化管理应用系统的专题展示支持与智慧三防平台的大屏展示对接，专题UI设计风格与智慧三防平台的大屏保持协调一致；

d、风险点精细化管理应用系统涉及到可视化应用、GIS应用、消息管理、工作流管理的需要通过调用智慧三防平台的原有组件实现。

（8）软件系统性能指标要求

1）、基本性能

①	在100M网络环境下进行增、删、改业务（不含大对象数据类型）响应时间在3秒以内。

②	100M网络环境下查询操作的响应时间要求在2秒以内。

③	统支持同时300个用户在线，支持200个用户并发。

2）、数据交换

①	数据交换任务与关系型数据库的数据传输速度满足不低于每秒1000条的要求。

②	关系型数据库的存储能力支持通过集群扩展达到1PB。

③	批量数据交换中，平均单条记录数据交换的时间不大于50毫秒。

④	非并发大批量数据交换（百万条）的时间不大于5,000秒。

⑤	处理结构化数据的单个数据交换任务的平均流量不低于每秒1MB。

3）、数据查询

①	查询基础数据（精确匹配）的响应时间不大于2秒。

②	查询单个数据主题（百万级）的响应时间不大于3秒。

③	目录检索的响应时间不大于2秒。

④	查询统计报表（非实时统计）的响应时间不大于3秒。

4）、模型运算性能

根据模型的应用场景和应急时间要求，结合节点（管网、泵站、闸门）总数、模拟频次及模型复杂程度（一维/二维/一维-二维耦合）等对模型的运算性能做如下分析：

①	处理能力

依据不同应用场景和应急响应时间的要求，联合调度模型需在5000个最大接入节点数（包括管网、河道、闸泵站等）的条件下支持60分钟内输出结果。

②	准确性

由于模型参数众多，且不同参数之间的敏感性程度相差较大，应多次模拟，综合评价，一般准确性应该以实时监测数据系列与模拟曲线之间的拟合程度为准，R2≥0.6（或可依据其他指标）。

③	稳定性

平均故障间隔时间（MTBF）大于12个月（故障定义为模型崩溃）；

平均故障恢复时间（MTTR）不大于30分钟（故障定义为模型系统崩溃）。

④	CPU占用资源

一般情况下，CPU使用情况不大于30%。

5）、稳定性指标

①	系统故障平均间隔时间≥120天；

②	系统一年的故障停机时间≤24小时；

③	影响系统正常运行的故障修复时间不得超过3小时；其他系统故障修复时间不得超过24小时。

6）系统可扩展性

在设计上具有适应业务变化的能力，如系统用户数量及数据量的增长、规则或代码的变化、业务流程重组等，在整体设计上保证业务变化造成的影响局部化。采用模块化、组件化和松耦合系统设计方法进行开发。

（9）软件系统安全指标要求

本项目在智慧三防平台上进行核心业务扩展，其系统的安全保护等级要求为二级，具体安全需求如下：

1）、物理安全需求

物理安全是系统安全运行的基础和前提，主要指设备所在机房的物理环境安全，机房应满足相关的国家标准要求。

2）、网络安全需求

需合理部署安全防御系统，采用防火墙、入侵检测、漏洞扫描、病毒防治等网络安全技术，避免来自各个不同目的的攻击、干扰和非法访问等问题。

3）、系统安全需求

系统安全包括：操作系统安全、数据库系统安全、中间件安全。操作系统、数据库系统、中间件是系统应用的支撑系统级平台，数据和软件的丢失、篡改、窃取、非法复制、滥用等对系统造成的后果是灾难性的，对社会造成的影响是严重的。

①	操作系统安全需求

能够通过对主体识别（人、进程）和对客体（文件、设备）标注，划分安全级别和范畴，实现由操作系统对主、客体之间的访问关系进行控制。

②	数据库系统安全需求

能够通过对主体（人、进程）识别和对客体（数据表、数据分片）标注，划分安全级别和范畴，实现由系统对主、客体之间的访问关系进行强制性控制。

能够按照最小授权原则，对数据库管理员、软件开发人员、终端用户授权各自为完成自身任务所需的最小权限。

能够对与数据库安全有关的事件进行跟踪、记录、报警和处理，供有关人员进行分析。能给用户提供方便的数据备份和恢复工具，让系统管理员能视需要随时或定期备份数据。

③	中间件系统安全需求

中间件包括服务中间件、集成中间件、数据中间件、消息中间件、安全中间件等。使用过程需要对用户做到标识、认证、授权。防止数据泄露、未授权访问等安全风险。

中间件需支持事后审计管理，对访问日志、操作日志等进行记录，包括审计日志和对违规事件的处理。

4）、应用安全需求

在应用层提供系统的安全访问控制，是信息系统安全的主要安全策略。

①	统一用户管理

对接统一的应用系统用户管理接口，对新建系统用户认证进行统一集中化管理。

②	建立数据备份与恢复机制

通过存储备份系统，定时进行关键数据和系统的备份，主要是对数据库和应用系统的备份。应用系统一旦投入运行，将会在一定时间内形成一个相对稳定的版本，可以通过光盘刻录等方式将其录制到其他介质中。数据是每天不断增长的，因此对数据的备份需要采用一定的备份策略。

### (三)	本国产品适配

本项目软件定制开发要求搭建本国产品适配验证环境，在上线前需开展验证工作，进行系统级联调（含安全）、验证优化效果，验证混合环境下的互联互通，提前暴露、修复用户实际环境中可能出现的问题。适配验证包括终端的适配验证，对应用系统的性能、标准化的集成与优化验证工作，及系统的优化工作，本国虚拟化平台适配验证，安全产品的适配验证，存储与网络产品的适配验证，软硬件产品的适配验证，应用系统的适配验证，适配验证服务要求持续至本项目初验。

### (四)	联围调度规程编制

安排咨询工程师编写联围调度规程，联围调度规程编制的主要内容包含：总则、基本情况、基本规定、组织管理、工程概况编制、联合调度运用计划、联合调度实施、联合调度权限、保障与监督等内容，重点需要明确联合调度运用计划，包括联合调度的范围、联合调度的原则和目标、水闸泵站调度方式、职责权限及信息报送和共享等内容。

### (五)	物联网监测设备建设

本项目中物联网监测设施建设涉及水文遥测、视频监控系统，经市场调查，目前尚无社会资源可提供水闸、村居委、泵站等点位的水位、雨量及泵站状态等监测设备的租赁，因此本项目采用新建方式进行建设，由本项目完成设备的采购和安装部署，全面建设网格化立体监测感知网，做到全面监测、准确预报、及早预警。各类物联网监测前端采集数据传输接入需做好统一标准协议，便于今后的维护和后续的完善。

设备建设系统功能包括物联网雨量监测仪、物联网水位监测仪、视频图像站，安装工艺等，其中安装工艺包括分体式安装、一体式安装、防雷接地等, 视频监控摄像头、水位计、雨量计的防雷与接地应按照《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343的相关规定执行。

对于系统设置独立的接地系统，防止雷电对设备造成损坏，防止杆件、机箱因外壳漏电引起的触电事故；不允许连接其他部门的地线作为系统的地线使用；对于通信线路要采取专门避雷措施进行保护。

以上监测设备主要安装于水闸泵站等临水区域，须针对临水作业制定专项安全方案，并落实安全防护措施。为确保物联网水位监测仪监测数据准确可靠，需对物联网水位监测仪进行高程引测、校准及相关测绘工作。

四．培训服务的要求

投标人应根据项目实际需要，向采购人提供全面的标准规范、系统部署及软件使用等内容的培训，确保用户能够正确熟练地使用系统。培训对象包括对南沙区三防办、南沙区三防指挥部成员单位、重点企事业单位等业务部门有关人员。投标人应选派有实际工作和教学经验的专业人员来完成教学和辅导，根据实际要求，提供完整的培训计划，包括培训方式、课程内容、人数、时间、地点。

培训形式：提供现场培训、线上指导、操作手册（纸质 + 电子版）等多种形式，培训次数不少于 2 次，可根据采购人需求调整。所有培训的相关资料应于课程开设前3天内准备完毕。相关资料于课前提供给采购人。采购人有权使用这些资料为其员工提供内部培训。投标人应指出参加每一课程所需的资格，反之，则应被视作不需相关知识和经验。

五、项目人员要求

投标人应详细说明实施本项目拟采用的团队组织方法，保证在此应用软件开发期间足够的人力投入。项目涉及物联网、数据采集、通信、软件开发、系统测试及安全维护等建设内容，需要对项目具有信息系统项目管理经验的人员，能够根据系统需求规格说明书，结合应用领域和技术发展的实际情况，设计正确、合理的软件架构，确保系统架构具有良好的特性，能够对项目的系统架构进行描述、分析、设计与评估，且与系统分析师、项目管理师相互协作、配合工作，具备管理大型、复杂信息系统项目的经验和能力、能协调信息系统项目的项目经理；也需配备具有信息系统项目管理经验，对需求具有深刻理解，能够深化设计和优化需求的技术负责人；此外，应配备掌握信息系统项目管理的知识体系的需求调研、系统管理、设计开发、软件测试等各专业负责人以及计算机通信、信息技术相关专业高级工程师、信息系统项目管理师、咨询工程师、嵌入式系统设计师、系统集成项目管理工程师、网络工程师等团队人员。应于采购人所在地3公里范围内设立固定项目部，配备必要的办公场所和办公设施与项目人员。提交与本项目规模相符的项目组人员名单、核心团队人员相关证书，整个项目团队不少于15人。

六、项目验收标准

研究开发所完成的技术成果，以《项目需求说明书》为准。软件系统开发完成后由甲方组织专家进行用户验收，用户验收通过后进入试运行期，试运行期结束后聘请第三方公司测评，测评通过后由区政数局组织联合验收。验收工作按照区政数局的相关管理办法开展。

七．售后服务的要求

7.1项目运维管理

投标人应充分说明系统建设的运行维护措施，提出详细的系统维护和安全稳定运行的保障措施，运维服务方案内容包括设备巡检计划、故障响应机制（含到场及修复时效）、系统性能优化措施、数据备份策略、应急保障预案及项目风险管控措施。须为本项目配置专门的服务团队，要求不低于2人，需具有相关运维服务工作经验，提供良好的技术支持。

★本项目需提供三年免费运维服务，自联合验收通过之日起开始计算。

7.2建设期和试运行期的运行维护

（1）★采购的全部软硬件及配套设备，自联合验收通过之日起由中标人提供3年免费的质量保障。

（2）★定制开发的业务应用软件，自联合验收通过之日起由中标人提供3年免费维护和必要的免费升级服务。

（3）中标人需提供保障服务，设有2名以上人员，同时设立服务热线，为采购人提供7x24的技术咨询服务和故障处理服务。

（4）运维期内，所有设备维修服务均为上门服务，现场排除系统运行过程中出现的故障，由此产生的费用均不再收取。

（5）中标人需提供系统扩充、升级方面的技术支持服务。

（6）系统开发完毕交付使用通过采购人验收后，试运行期为通过采购人验收后包含一个完整汛期（每年4月至10月） ，如试运行期系统运行正常，达到采购人要求，在试运行期结束后十个工作日内由采购人聘请第三方公司测评，测评通过后十个工作日内由采购人根据南沙区相关管理办法组织项目验收工作。在系统运行期，中标人将对采购人进行免费培训，确保系统采购人能够正确熟练地使用系统。

7.3成果交付要求：​

中标人需按招标文件要求完成系统设计、研发、部署、测试、调试、验收等全部工作；​

验收通过后 15 个工作日内，以光盘形式向采购人提交软件开发全部成果，包括但不限于智慧三防平台系统源代码、数据库脚本、设计文档、测试报告、用户手册等；​

软件开发成果（含源代码）的知识产权归采购人（建设方）所有，中标人不得擅自使用、泄露或转让。​

验收配合要求：试运行期结束后，配合采购人及第三方测评机构完成系统测评，按要求提供相关资料、进行系统优化调整，确保项目通过南沙区相关管理办法规定的正式验收。

八．设备及原型演示要求

本项目要求在评审过程中进行设备及原型演示，建议投标人在投标文件（首次响应文件）解密时间截止后1小时内到达指定地点（广州市天河区天润路445号广州市政府采购中心（太阳广场）四楼供应商等候区）。设备及原型演示开始时间由评审委员会确定，如投标人未在评审委员会规定的时间内到达设备及原型演示地点进行设备及原型演示，评审委员会有权视其放弃设备及原型演示。

（一）本项目由有效投标人于评标过程中进行设备及原型演示，请投标人自行准备相关文件。

（二）授权委托代理人须凭身份证原件参加原型演示，参加人数不超过3人（含授权委托代理人在内）。

（三）如原型演示过程中需要用到电脑等设备（设备不能共用），请投标人自带，评标现场仅提供电源和投影设备。

（四）原型演示时间不超过15分钟。

（五）投标人/供应商的原型演示等顺序按《开标一览表》的顺序进行。

（六）原型演示内容：详见第四章 评标-三、评审程序-3.详细评审-技术部分。