# “火风光储一体化”多能互补电力系统中问题探究

摘要：随着全球能源紧张局势日益突出，能源转型升级速度逐步加快。在电力系统构建中，基于风光火储一体的多能互补战略提高了能源协同利用率，促进了可再生资源的最大化应用，为当前电力系统建设的坚实后盾。

关键词：风光火储；多能互补；电力系统

风光火储一体化电力建设是利用大型综合能源基地，集火电、风电、光伏、储能等可再生能源于一体的综合发电项目。以风光火储一体的多能互补电力系统建设，充分发挥了多能互补优势，实现了能源的高效利用，为我国电力系统的建设提供了更多可能性。但在多能互补电力系统中，仍有许多问题亟待解决。

一、多能互补概述

多能互补是按不同资源条件和用能对象，采取多种能源互相补充，以缓解能源供需矛盾，合理保护和利用自然资源，同时获得较好环境效益的用能方式。其特点为：①包含多种能源形式，构成丰富供能结构体系。②多种能源相互补充和梯级利用，达到1+1>2的效果，从而提升能源系统综合利用效率，缓解能源供需矛盾。

二、多能互补电力系统难题

1、新能源爆炸式增长，难以反向推进。事实上，我国拥有极其丰富的新能源储备，尤其是东北、西北和华北地区的风电和光伏能源，西北地区水电资源具有得天独厚的优势。这些地区是我国可再生能源最丰富地区，也是清洁能源开发主战场。然而，从目前发展情况来看，新能源近年来呈现爆发式增长趋势，展现出庞大体量。然而，我国目前正处于多能互补项目实施初期，基础设施配备不足，当地能源消纳能力弱，且受空间布局和线路建设等限制，难以实现能源的深度利用。即使随着各种政策的出台和多能互补模式的构建，短期内也难以解决新能源消纳能力弱的问题，这样就形成了一种反向力，导致整体推进困难。

2、发电价格尚未统一，释放成效影响大。我国资源配置存在区域差异，因此电价实施无统一标准。一般情况下，各运营单位将根据自身生成成本、生产效益等指标制定电价标准，致使许多供电企业竞相压价，影响整体收益结果，风光水储等多能互补系统建设的示范成果难以充分发挥。此外，从目前情况来看，三北地区特别是西北许多省份的燃煤基准价低于全国平均水平，就整体电力建设水平而言，组件价格的频繁上涨也是影响电价的一个基本因素。相关调查显示，整个三北地区和西北省份平均电站建设收益也低于标准底线。这对刚进入风光火储多能互补的行业来说，在发展领域会遇到一定瓶颈，阻碍整体建设。另外，在建设风光火储一体的多能互补电力系统中，无论是物理、化学储能，技术成本相对较高，国家尚未建立有效控制机制，因此很难满足这一过程中的需求。然而，随着意识的逐步提高，推进能源供应结构改革的互补协调能力也在逐步提升。

3、系统运行缺乏验证，技术互补阻碍大。在政策推动和政府支持下，许多大型地面电站和基地项目建设正在如火如荼地进行，风光火储一体的多能互补也进入一个新时代。然而，由于我国正处于多能互补建设初期，尚未建立成熟的发展机制。因此，多能互补系统示范项目建设将受到行业标准、经验不足、系统力度有限等因素限制，难以在短期内取得明显成效。此外，当今能源互补技术也存在一定局限性，整个项目建设缺乏统一设计、验收标准，以及技术规范和运维标准。就整体建设形式而言，要实现多能互补的综合有效利用，理论与实践基础不可或缺，但目前系统运行缺乏试验平台的验证，难以保证整个工程可靠性。

4、能源输出效率不同，电网并网困难。在风光火储多能互补电力系统建设中，由于互补能源的电力输出不同，其稳定性及输电效率也不同。就目前建设而言，无法保证将其转化为统一的输出功率及输电效率，因此难以并网。此外，对于新能源发电，会受许多不确定因素影响，虽然不同电源出力具有一定互补性，然而，不同天气类型下会有明显波动。因此，在这种影响下，整个能源互补电力系统也存在不稳定、间歇性等缺陷，这些缺陷直接导致不同电力输出功率稳定性及输电效率，因而许多电网难以融合，影响了整体建设发展。

三、多能互补电力系统规划思路

1、建立终端一体化供能系统。整个风光火储多能互补不是简单的能源叠加，为提高工程质量，还应打破固有局限，突破固有认知，在多能互补中积极探索各种能源的匹配，实现科学合理的配比。在此过程中，要建立终端一体化功能体系，深入利用互联网+战略优势及国家智慧能源发展规划，构建能源生产、运输、利用等储能系统，构建协同、联动、融合的能量互联网，从而推动火风光储多能互补系统的示范工程。在整个系统建设中，应充分考虑区域能源优势，充分发挥可利用能源类型，如有必要，配备一定储能互补协调，并综合优化，以确保外送出力曲线。

2、加大政策扶持力度，确保政策落实。行业的发展离不开政策的支持，近年来，我国多次颁发相关指导意见，为未来多能互补电力建设描绘美好蓝图。由此可见，系统集风光火储于一体的多能互补电力已成为我国新能源利用的关键战略。然而，要实现风光火储多能互补跨越式发展，离不开政府的支持和政策的保护。因此，在未来，相关部门应给予重点关注支持，让各运营商看到希望，充满建设信心。在此过程中，可发布网上电价政策，引入社会资本参与建设，增加财政补贴，确保资金及时到位，为整个风光火储多能互补建设提供有力支持。

3、完善能源价格机制，体现综合效益。在风光火储多能互补系统建设中，受电价影响明显。通过对用户用电需求的分析，建立一种能源生产传输和消费间的关联，深入了解各系统固有生产成本转换效率和交易价格信号，建立相应反馈机制。在此过程中，可通过交易价格信号反馈情况。在应对不同能源输送电能时，应综合考虑各种能源发电特性，确保在不增加电网调峰压力下优化配比方案，坚持电价上网、先进技术、智慧风电场和生态能源四个示范，选择最低系统能源生产成本，实现综合效益的提高，通过降低自身成本实现对价格信号的响应，完成电力供需平衡。

4、建立配套机制，提高系统运行水平。从技术层面来看，要实现风光火储多能互补，必须进行相应的技术创新，实现多种能源优势的整合。一方面要整合风光火储各能源发电技术优势，一方面要加强多能互补技术及其专用技术的系统，注重相应装置开发及其控制器配置，同时注重建立完善试验平台，系统投入使用前进行相关技术、装置和控制系统的安全测试，并利用子系统试验来提高整个系统运行管理水平。

5、完善标准体系，规范电网接入行为。风光火储一体多能互补电力建设面临的最大问题是难以实现良好并网，所以需从根本上打破不同能源部门或企业间固化的利益关系。为实现新能源发展目标，应坚持发展大基地、依托大电网、融入大市场发展战略，在大型基地规划建设中，依托多种能源互补技术，实现电网协调友好发展。同时，扫清整个能源互补示范项目推进中的障碍，并在电网建设方面，要积极开展智能电网建设，对现有电网设备进行改造，确保电网在运行中具备自动调风能力，这样能提高电网接入适应性，确保不同能源产生的电能能友好并网。例如，在风光火储能源示范项目，可充分利用当地现有火电调节能力，加上储能设备调节能力，降低送受端系统调峰压力，克服光伏及风电不可控性对电网的影响。

6、加强优化示范工程规划项目监管。当前，我国多能互补体系建设尚处于起步阶段，缺乏相应的监督管理机制，要促进其科学可持续发展，要在摸索中建立实践经验，还要引进先进设备和技术，为整个系统建设提供有力支持，同时，确保整个项目建设有统一设计、验收标准，确保整个运维过程建立了规范的运维、盈利模式。这样，可促进风光火储一体多能互补电力系统建设的统一管理机制，促进整个行业的发展。

参考文献：

[1]刘秀如.我国多能互补能源系统发展及政策研究[J].环境保护与循环经济,2018,38(07):1-4.