## 基本数据
阳光工匠论坛（bbs.21spv.com） 光伏/储能/运维/能源/电力资料下载 QQ群：312095674 小编微信：15995027646 | 基本数据 | [11 empty] | 其他数据
| 光伏部分 |  |  |  | 储能部分 |  |  |  | 充电桩部分 |  |  |  | 编号 | 项目 | 单位 | 数据 | 每日循环次数
| 项目情况 |  |  |  | 项目情况 |  |  |  | 项目情况 |  |  |  | 1 | 容量使用费 | 元/KVA | 0 | 1
| 编号 | 项目 | 单位 | 数据 | 编号 | 项目 | 单位 | 数据 | 编号 | 项目 | 单位 | 数据 | 2 | 无功补偿费 | 元/KVA |  | 2
| 1 | 装机容量 | kW | 0 | 1 | 蓄电池容量 | kWh | 4000 | 1 | 充电桩容量 | kW | 0 | 3 | 需求响应 | 元/kWh
| 2 | 首年发电小时数 | h | 0 | 2 | 效率 | % | 90% | 2 | 充电电量 | kWh/d | 0 | 4
| 3 | 用户电价 | 元/kWh | 0 | 3 | DOD | % | 90% | 3 | 充电服务费 | 元/kWh | 0 | 5
| 4 | 脱硫燃煤电价 | 元/kWh | 0 | 4 | 增容 | KVA | 0 | 投资
| 投资 |  |  |  | 5 | 无功补偿容量 | KVA |  | 4 | 充电桩投资 | 元 | 0
| 5 | 每瓦静态投资 | 元/Wp | 0 | 电价情况 |  |  |  | 运营
[5 empty] | 6 | 非夏季峰谷价差 | 元/kWh | 0.6098 | 5 | 年均经营成本 | 元
[5 empty] | 7 | 非夏季峰平价差 | 元/kWh | 0.3194 | 6 | 折旧期 | 年 | 10
[5 empty] | 8 | 夏季峰谷价差 | 元/kWh | 0.6098 | 7 | 残值率 | % | 0%
| 补贴 |  |  |  | 9 | 夏季峰平价差 | 元/kWh | 0.3094
| 6 | 电价补贴 | 元/kWh | 0 | 0
| 运营 |  |  |  | 10 | 每WH静态投资 | 元/Wh | 1.8625
| 7 | 年均经营成本 | 元/Wp | 0 | 运营
| 8 | 折旧期 | 年 | 0 | 11 | 年均经营成本 | 元
| 9 | 残值率 | % | 0% | 12 | 折旧期 | 年 | 8.2192
| 上网模式 |  |  |  | 13 | 残值率 | % | 30%
| 10 | 自用比例 | % | 100% | 14 | 循环寿命 | 次 | 6000
| 11 | 电费折扣 | % | 100% | 15 | 每日循环次数 | 次 | 2
[5 empty] | 16 | 电池年衰减率 | % | 1.5%
[5 empty] | 17 | 年运行天数 | 天
| 汇总信息 |  |  |  | 财务指标
| 编号 | 项目 | 单位 | 数据 | 编号 | 项目 | 单位 | 数据
| 1 | 总造价 | 元 | 7450000 | 1 | 回收期(税前) | 年 | 4.9371
|  | 补贴 | 元 | 2235000 | 2 | 回收期(税后) | 年 | 5.1396
| 2 | 实际投资 | 元 | 5215000 | 3 | 财务净现值(税前) | 元 | 1986381.902
| 3 | 运营比例 | % | 1% | 4 | 财务净现值(税后) | 元 | 1583595.1281
| 4 | 资本金比例 | % | 100% | 5 | 全投资内部收益率(税前) | % | 13.49%
| 5 | 长期贷款利率 | % |  | 6 | 全投资内部收益率(税后) | % | 12.01%
| 6 | 长期贷款还款期限 | 年

## IRR模型
分类 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 合计
光伏发电量(KWH)
衰减率 |  |  | 2% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.67%
每年发电量(KWH) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
收入
上网电价部分 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
企业电价部分 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
补贴-国家-20年 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
峰谷电价差 |  | 1095955.92 | 1079516.5812 | 1063323.8325 | 1047373.975 | 1031663.3654 | 1016188.4149 | 1000945.5887 | 985931.4048 | 971142.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按需增容费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
充电服务费 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
无功补偿费用 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
收入合计 |  | 1095955.92 | 1079516.5812 | 1063323.8325 | 1047373.975 | 1031663.3654 | 1016188.4149 | 1000945.5887 | 985931.4048 | 971142.4338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
运营费用
设施维护费 |  | 10959.5592 | 10795.1658 | 10633.2383 | 10473.7397 | 10316.6337 | 10161.8841 | 10009.4559 | 9859.314 | 9711.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
更换PCS及大修 | [11 empty] | 0 | [10 empty] | 0
费用合计 |  | 10959.5592 | 10795.1658 | 10633.2383 | 10473.7397 | 10316.6337 | 10161.8841 | 10009.4559 | 9859.314 | 9711.4243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贷款 | 0
等额本金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-本金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-利息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
等额本息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-本金 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-利息 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
贷款合计 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
税费
累计收入 |  | 1095955.92 | 2175472.5012 | 3238796.3337 | 4286170.3087 | 5317833.674 | 6334022.0889 | 7334967.6776 | 8320899.0824 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162 | 9292041.5162
增值税 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135990.5386 | 133950.6805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
增值税附加 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13599.0539 | 13395.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
折旧 |  | 781393.6782 | 781393.6782 | 781393.6782 | 781393.6782 | 781393.6782 | 781393.6782 | 781393.6782 | 781393.6782 | 781393.6782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
所得税 |  | 44695.0231 | 41094.3715 | 37547.7296 | 34054.2874 | 30613.2468 | 27223.8218 | 23885.2382 | 20596.7333 | 17357.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
税费汇总 |  | 44695.0231 | 41094.3715 | 37547.7296 | 34054.2874 | 30613.2468 | 27223.8218 | 23885.2382 | 170186.3257 | 164703.3046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
累计现金净流入 | -5215000 | 1040301.3377 | 1027627.0439 | 1015142.8645 | 1002845.9479 | 990733.4849 | 978802.709 | 967050.8946 | 805885.765 | 796727.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
现金流 | -5215000 | -4174698.6623 | -3147071.6184 | -2131928.7539 | -1129082.806 | -138349.321 | 840453.3879 | 1807504.2826 | 2613390.0476 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525 | 3410117.7525
|  | -4174698.6623 | -3147071.6184 | -2131928.7539 | -1129082.806 | -138349.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
税前收入 | -5215000 | 1084996.3608 | 1068721.4154 | 1052690.5942 | 1036900.2352 | 1021346.7317 | 1006026.5307 | 990936.1328 | 976072.0908 | 961431.0094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| -5215000 | -4130003.6392 | -3061282.2238 | -2008591.6297 | -971691.3944 | 49655.3373 | 1055681.868 | 2046618.0008 | 3022690.0916 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101 | 3984121.101
|  | -4130003.6392 | -3061282.2238 | -2008591.6297 | -971691.3944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
税前回收期 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.93711 | 0 | 0 | 0 | 0.93711 | 0 | 0 | 0 | 0
税后回收期 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0.13964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13964 | 0 | 0 | 0
回收期(税前) | 4.9371 | 年
回收期(税后) | 5.1396
财务净现值(税前) | 1986381.902
财务净现值(税后) | 1583595.1281
全投资内部收益率(税前) | 13.49%
全投资内部收益率(税后) | 12.01%

## 储能敏感性分析
一天充放一次
序号 | 项目 | 财务内部收益率（%）
|  | 全部投资（所得税前） | 全部投资（所得税后） | 投资 | 考虑30%残值
1 | 基本方案 | 8.34% | 5.6% | 1.3037
2 | 投资变化
| 20% | 5.59% | 3.51% | 1.5645 | 1.0952
| 15% | 6.21% | 4.02% | 1.4993 | 1.0495
| 10% | 6.89% | 4.39% | 1.4341 | 1.0039
| 5% | 7.57% | 4.97% | 1.3689 | 0.95826
| -5% | 9.16% | 6.09% | 1.2386 | 0.86699
| -10% | 10.06% | 6.83% | 1.1734 | 0.82136
| -15% | 11.03% | 7.42% | 1.1082 | 0.77573
| -20% | 12.11% | 8.3% | 1.043 | 0.7301
3 |  |  |  | 0.6098
| 电价变化 |  |  | 峰谷
| 20% | 12.47% | 8.598% | 0.73176
| 15% | 11.75% | 8.004% | 0.70127
| 10% | 11.01% | 7.402% | 0.67078
| 5% | 10.08% | 6.846% | 0.64029
| -5% | 8.533% | 5.577% | 0.57931
| -10% | 7.737% | 5.107% | 0.54882
| -15% | 6.716% | 4.268% | 0.51833
| -20% | 5.874% | 3.743% | 0.48784
注：基本方案，投资1.30375元/Wh，电价差0.6098元/kWh
一天充放两次
序号 | 项目 | 财务内部收益率（%）
|  | 全部投资（所得税前） | 全部投资（所得税后） | 投资 | 考虑30%残值
1 | 基本方案 | 10.65% | 6.307% | 1.3037
2 | 投资变化
| 20% | 5.821% | 3.023% | 1.5645 | 1.0952
| 15% | 6.904% | 3.891% | 1.4993 | 1.0495
| 10% | 8.063% | 4.824% | 1.4341 | 1.0039
| 5% | 9.306% | 5.828% | 1.3689 | 0.95826
| -5% | 12.1% | 7.473% | 1.2386 | 0.86699
| -10% | 13.67% | 8.745% | 1.1734 | 0.82136
| -15% | 15.39% | 10.14% | 1.1082 | 0.77573
| -20% | 17.29% | 10.92% | 1.043 | 0.7301
3 |  |  |  | 0.6098 | 0.3094
| 电价变化 |  |  | 峰谷 | 峰平
| 20% | 16.08% | 10.7% | 0.73176 | 0.37128
| 15% | 14.71% | 9.587% | 0.70127 | 0.35581
| 10% | 13.51% | 8.619% | 0.67078 | 0.34034
| 5% | 11.89% | 7.307% | 0.64029 | 0.32487
| -5% | 9.378% | 5.886% | 0.57931 | 0.29393
| -10% | 7.864% | 4.664% | 0.54882 | 0.27846
| -15% | 6.311% | 3.415% | 0.51833 | 0.26299
| -20% | 4.711% | 2.662% | 0.48784 | 0.24752
注：基本方案，投资1.30375元/Wh，峰谷电价差0.6098元/kWh，峰平电价差0.3094元/kWh，