## Sheet1
IRR:% |  | 1MW/2MWh储能系统收益测算表2:峰谷套利+需量电费
| 年限_ | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 合计
初投资 | 初投资:元 | 1MW/2MWh储能系统收益测算表2:峰谷套利+需量电费 0: -6000000
电价政策 | 峰值电价:元 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348 | 1.0348
| 平值电价:元 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6393 | 0.6393
| 谷值电价:元 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351 | 0.3351
| 变压器容量电费:元/(kVA·月) | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23
| 需求容量电费:元/(kW·月) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32
收入1 基于电力运营优化的基本电费节约 | 变压器容量:Kva | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000 | 14000
| 按变压器容量计费：元 |  | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000 | 322000
| 需求容量容量:kW | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600
| 按需求容量计费：元 |  | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200 | 211200
| 每月节约电费:元 |  | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800 | 110800
| 每年电费收益:元/年 |  | 1329600 | 1329600 | 1329600 | 1329600 | 1329600 | 1329600 | 1329600 | 1329600 | 1329600 | 1329600 | 13296000
收入2 基于分布式储能系统需量峰值削减(PDS)的基本电费节约 | 去峰负荷消除量:kw |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
| 每月节约电费:元 |  | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400 | 6400
| 每年电费收益:元/年 |  | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 76800 | 768000
收入3 基于分布式储能系统峰谷电量(TOU)转移的电度电费节约 | 电池衰变 |  | 0 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 2.77
| 电池容量% |  | 100 | 97.23 | 94.46 | 91.69 | 88.92 | 86.15 | 83.38 | 80.61 | 77.84 | 75.07
| 系统容量:kWh |  | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | 2040
| 放电深度:% |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
| 使用容里:kWh |  | 1800 | 1750.14 | 1700.28 | 1650.42 | 1600.56 | 1550.7 | 1500.84 | 1450.98 | 1401.12 | 1351.26
| 峰谷价差:元 |  | 0.6997 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6997 | 0.6997
| 平谷价差:元 |  | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042 | 0.3042
| 储能效率(AC侧)% |  | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88
| 每年运行天数 |  | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345 | 345
| 每年峰谷转移电量 | 每天1次循环 | 621000 | 603798.3 | 586596.6 | 569394.9 | 552193.2 | 534991.5 | 517789.8 | 500588.1 | 483386.4 | 466184.7
| 度电峰谷套利:元/kwh |  | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552 | 0.57552
| 每年平谷转移电量 | 每天0.5次循环 | 310500 | 301899.15 | 293298.3 | 284697.45 | 276096.6 | 267495.75 | 258894.9 | 250294.05 | 241693.2 | 233092.35
| 度电平谷套利:元/kwh |  | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748 | 0.22748
| 全年套利:元/年 |  | 428034.186 | 416177.639 | 404321.0921 | 392464.5451 | 380607.9982 | 368751.4512 | 356894.9043 | 345038.3573 | 333181.8104 | 321325.2634 | 3746797.2472
| 年收益:元/年 |  | 1834434.186 | 1822577.639 | 1810721.0921 | 1798864.5451 | 1787007.9982 | 1775151.4512 | 1763294.9043 | 1751438.3573 | 1739581.8104 | 1727725.2634 | 17810797.2472
| NTN公司年收益:元/年 |  | 1070086.8372 | 1067715.5278 | 1065344.2184 | 1062972.909 | 1060601.5996 | 1058230.2902 | 1055858.9809 | 1053487.6715 | 1051116.3621 | 1048745.0527 | 10594159.4494
| 城市用电公司年收益:元/年 | -6000000 | 858019.4698 | 856121.5912 | 854223.7127 | 852325.8342 | 850427.9557 | 848530.0772 | 846632.1987 | 844734.3202 | 842836.4417 | 840938.5631 | 8494790.1645
| 资金成本（4%） | -6000000 | -240000 | -240000 | -240000 | -240000 | -240000 | -240000 | -240000 | -240000 | -240000 | -240000
| 城市用电公司累计收入：元 | -6000000 | -5381980.5302 | -4765858.939 | -4151635.2263 | -3539309.392 | -2928881.4363 | -2320351.3591 | -1713719.1604 | -1108984.8403 | -506148.3986 | 94790.1645
| 总累计收入：元 | -6000000 | -4311893.693 | -2628056.574 | -948488.6428 | 726810.1004 | 2397839.6558 | 4064600.0232 | 5727091.2028 | 7385313.1944 | 9039265.9981 | 10688949.614
| 峰谷收益 |  | 357400.404 | 347500.4128 | 337874.6514 | 328515.5235 | 319415.6435 | 310567.8302 | 301965.1013 | 293600.668 | 285467.9295 | 277560.4679 | 3159868.6321
| 平谷收益 |  | 70633.782 | 68677.2262 | 66774.8671 | 64925.2033 | 63126.7751 | 61378.1635 | 59677.9883 | 58024.908 | 56417.6181 | 54854.8501 | 624491.3817
| 总收益 |  | 428034.186 | 416177.639 | 404649.5184 | 393440.7268 | 382542.4187 | 371945.9937 | 361643.0896 | 351625.576 | 341885.5476 | 332415.3179 | 3784360.0138