## 评估报价汇总
软件功能评估报价单
项目名称： |  | 大唐华银株洲2×1000MW扩能升级改造项目 — 智慧电厂管控平台
评估日期： |  | 2026-06-09
序号 | 模块名称 | 软件开发费 (万元) | 小计金额 (万元) | 备注
一、业务系统
1 | 智慧安全管理 | 22 | 22 | 智能安防一体化、风险四色图、电子围栏、车辆测速
2 | 智慧运行管理 | 34 | 34 | 智能巡检（远程/移动/组合）、运行辅助决策系统
3 | 智慧设备管理 | 36 | 36 | 设备多维编码、健康管理、三维振动监测、告警中心
4 | 智慧经营管理 | 22 | 22 | 经营成本管理、预算执行管控、经营决策分析
二、基础平台
5 | 数据中台 | 45 | 45 | 大数据平台、NoSQL数据库、数据治理、AI平台、BI可视化
6 | 物联网平台 | 21 | 21 | 设备模型、数据服务、设备接入（1000万点）、边缘网关
7 | 应用开发平台 | 21 | 21 | 低代码开发平台（可视化设计器、组件库）
8 | 智能AI分析平台 | 29 | 29 | 环境设备监测、人员安全分析、12+类智能算法
三、系统集成与专题报告
9 | 系统集成（8大接口） | 18 | 18 | 集团统建系统、三维可视化、DCS/SIS等8大类接口
10 | 专题报告（4份） | 8 | 8 | 智慧设备/经营/数据中台/视频AI专题方案
合 计 |  |  | 256
合计金额（大写）：贰佰伍拾陆万元整
说明：
1. 以上报价为软件功能评估价格，含软件开发、实施部署、系统集成及接口开发费用。
2. 软件开发费包含需求分析、系统设计、代码开发、测试、部署及相关文档。
3. 实施服务费按软件开发费的30%估算，含现场实施、培训、系统联调、项目管理。
4. 报价不含硬件设备采购费用（超融合服务器、网络设备等）。
5. 报价不含等保2.0三级测评费用及商密应用安全评估费用。
6. 最终价格以合同签订为准，可根据具体需求调整。

## 详细报价清单
智慧电厂管控平台详细报价清单
项目：大唐华银株洲2×1000MW扩能升级改造项目 报价日期：2026年06月09日
序号 | 模块/功能项 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 单价(万元) | 小计(万元)
一、智慧安全管理
1 | 智能安防一体化平台 | 联动报警、门禁事件联动、统计查询、动态电子地图、视频检测联动、消防报警联动 | 套 | 1 | 8 | 22
2 | 风险四色图系统 | 风险辨识与预警、安全风险预警模型、安全风险智能分析、视频监控辅助监管 | 套 | 1 | 6
3 | 脉冲电子围栏系统（软件部分） | 升压站周界全覆盖、防区管理、门禁联动撤防/布防 | 套 | 1 | 4
4 | 车辆测速装置（软件部分） | 速度检测、图像记录、超速抓拍及数据接入安防一体化平台 | 套 | 1 | 4
二、智慧运行管理
5 | 远程视频巡检 | 视频解码数据清洗、智能监测分析、异常上报、视频追溯、AI算法训练调试 | 套 | 1 | 6 | 34
6 | 移动巡检（唐韵智联） | 二维码扫描、移动安检、移动设备监视、移动缺陷上报、移动预防性维护、拍照视频 | 套 | 1 | 4
7 | 组合巡检 | 组态巡检、视频+数据巡检融合、自定义巡检路线及设备配置 | 套 | 1 | 3
8 | 巡检问题闭环管理 | 问题复核、问题整改、问题审核、接口集成（缺陷联动） | 套 | 1 | 3
9 | 数据采集与数据分析 | 历史/实时数据采集、数据预处理、大数据分析建模（集团统一AI平台） | 套 | 1 | 5
10 | 状态监测 | 参数状态监测、系统/设备状态监测（机器学习模型、决策集规则引擎） | 套 | 1 | 4
11 | 机组全过程监测 | 启机/运行/停机全过程监测、趋势对比分析、关键能耗指标统计 | 套 | 1 | 3
12 | 状态预警系统 | 参数预警（残差/超限/速率/标准差四级告警）、设备预警、预警展示推送 | 套 | 1 | 3
13 | 辅助决策报告 | 定期智能运行辅助决策报告（月/日/值次），告警及故障事件汇总 | 套 | 1 | 3
三、智慧设备管理
14 | 设备多维编码系统 | KKS/设备/物资/固定资产四码联动、智能编码工具、设备二维码管理 | 套 | 1 | 5 | 36
15 | 三维可视化振动监测 | 汽轮机/大型转机高精度三维模型、振动监测三维平台、全频谱分析（13类图谱） | 套 | 1 | 7
16 | 多维度健康评估 | 安全性/可靠性/经济性三维健康评价体系、多源数据融合 | 套 | 1 | 5
17 | 设备故障诊断 | 故障诊断知识库、振动故障自动计算可信度、故障定位及趋势分析 | 套 | 1 | 4
18 | 故障处理指导 | 启停建议、盘车分析、专家诊断报告（周/月/年） | 套 | 1 | 3
19 | 检修建议（含DeepSeek大模型） | 可靠性预测、维修决策、智能驱动退役/异动/技改管理 | 套 | 1 | 5
20 | 设备管理工作台 | 关键运行指标展示、历史数据查询、待办事项集成、缺陷/检修/点检/工作票管理 | 套 | 1 | 4
21 | 告警中心 | 告警信息整合分类、多维度查询统计、用户自定义告警规则 | 套 | 1 | 3
四、智慧经营管理
22 | 经营成本管理 | 可变/固定成本模型、度电成本核算、生产成本动态监测及预测分析 | 套 | 1 | 6 | 22
23 | 预算执行管控 | 预算动态分解、预算执行监督、偏差预警、利用小时对标分析 | 套 | 1 | 6
24 | 经营决策分析 | 经营溯源分析、利润因素分析、电量营收分析、边际利润测算、盈亏平衡点测算、融资/债权分析 | 套 | 1 | 10
五、数据中台
25 | 大数据平台（3节点授权） | 湖仓一体、分布式计算/存储、多租户管理、ES搜索引擎、Flink实时计算、可靠性≥99.9% | 套 | 1 | 7 | 45
26 | NoSQL数据库（3节点授权） | 半结构化/非结构化数据存储、列簇管理、文档型数据、百亿条精确查询≤100ms | 套 | 1 | 5
27 | 数据接入集成 | 30+数据源类型、图形化采集任务、批量/实时/增量同步、≥百万条/秒离线接入 | 套 | 1 | 4
28 | 数据开发管理 | 图形化ETL编辑器、流批混合编排、丰富调度机制、作业端到端监控 | 套 | 1 | 4
29 | 数据质量管理 | 质量规则配置、离线/实时质量稽核、质量报告、业务指标监控、问题工单 | 套 | 1 | 3
30 | 数据资产管理 | 元数据采集/维护、数据资产目录、资产授权管理、血缘分析、百万级表管理 | 套 | 1 | 4
31 | 数据服务管理 | API流控策略、服务市场、可视化服务编排、API≥200次/秒并发 | 套 | 1 | 3
32 | 人工智能平台 | Scikit-Learn/XGBoost/PyTorch/TensorFlow等框架、可视化建模、模型训练/评估/部署/运营、资源虚拟化 | 套 | 1 | 9
33 | 数据可视化平台（BI工具） | 拖拽式报表设计、大屏开发、多维分析、50+图表类型、移动端自适应、GIS地图 | 套 | 1 | 6
六、物联网平台
34 | 物联网平台核心服务 | 设备模型定义、数据服务、设备接入（MQTT/CoAP/MODBUS/IEC等）、1000万I/O总点、300万点/秒吞吐 | 套 | 1 | 11 | 21
35 | 边缘网关部署 | 跨正反向网闸代理、物联网平台镜像、边缘自治、数据环路订阅 | 套 | 1 | 5
36 | 设备SDK及接入实施工具 | Java/C/Python/NodeJS SDK、批量实施工具、设备全生命周期管理 | 套 | 1 | 5
七、应用开发平台（低代码）
37 | 低代码应用开发平台 | 表数据管理、数据模型管理、可视化设计器、组件库、自定义事件、表单管理、页面管理、菜单配置 | 套 | 1 | 21 | 21
八、智能AI分析平台
38 | 环境设备安全监测与状态分析 | 设备状态识别（外观/温度/附件）、跑冒滴漏、仪表读数、指示灯、压板状态识别 | 套 | 1 | 8 | 29
39 | 厂区人员安全状态识别与分析 | 非法闯入、安全帽/工作服/安全带检测、吸烟/玩手机/翻越护栏、人员摔倒/聚集/静止 | 套 | 1 | 7
40 | 智能分析算法包（12类+） | 安全帽/工作服/跑冒滴漏/明火/指示灯/压板/区域入侵/异常行为/仪表读数/电子围栏/安全带识别 + 定制算法 | 套 | 1 | 14
九、系统集成
41 | 大唐集团统建系统集成 | 财务共享、业财一体化、法律事务、三重一大、生产调度、燃料调度中心（6个系统） | 项 | 1 | 4 | 18
42 | 大唐集团数据湖对接 | 数据标准与编码规范适配、工业互联网平台数据交互 | 项 | 1 | 2
43 | 集团安全生产管控系统对接 | 安全生产管控系统、计划统计系统数据对接与业务协同 | 项 | 1 | 2
44 | 分公司安生系统对接 | 业务交互与安生功能对接、过渡期业务、后续免费迁移 | 项 | 1 | 2
45 | 电厂三维可视化平台集成 | 智慧电厂数据在三维数字化平台集成展示 | 项 | 1 | 2
46 | 智慧工地管理系统数据对接 | 数据迁移、基建期与生产期资料无缝衔接 | 项 | 1 | 2
47 | 其他系统集成（DCS/ICS/SIS等） | DCS/ICS/SIS/辅控/智慧燃料/视频门禁系统数据入湖及统一集成 | 项 | 1 | 2
48 | 智慧仓储管理系统对接 | 数据对接与业务协同 | 项 | 1 | 2
十、专题报告
49 | 智慧设备管理专题报告 | 围绕设备全生命周期健康管理、多维度健康评价方案 | 份 | 1 | 2 | 8
50 | 智慧经营管理专题报告 | 经营指标体系、多维度经营分析、生产经营联动 | 份 | 1 | 2
51 | 数据中台及数据治理专题报告 | 数据分类分级、数据域划分、元数据管理、数据质量管理 | 份 | 1 | 2
52 | 视频AI分析专题报告 | 人员/设备/环境状态分析方案及实现效果 | 份 | 1 | 2
合 计 | [5 empty] | 256