## 表1-电网电价计费
江苏省工业用电峰谷分时销售电价表 苏发改工价[2020] 1183号 自2021年1月1日起执行 单位：元/千瓦时
时段 价格 类别 （元/千瓦时） |  | 高峰 8:00-12:00 17:00-21:00 | 平段 12：00-17:00 21:00-24:00 | 低谷 0:00-8:00 | 峰谷差价
大功率用电 | 1-10千伏 | 1.0347 | 0.6068 | 0.2589 | 0.7758
| 20-35千伏以下 | 1.0207 | 0.5968 | 0.2529 | 0.7678
| 35-110千伏以下 | 0.9997 | 0.5818 | 0.2439 | 0.7558
| 110千伏 | 0.9647 | 0.5568 | 0.2289 | 0.7358
| 220千伏及以上 | 0.9297 | 0.5318 | 0.2139 | 0.7158
100千伏安 （千瓦）及 以上普通工 业用电 | 不满1千伏 | 1.1141 | 0.6664 | 0.2987 | 0.8154
| 1-10千伏 | 1.0724 | 0.6414 | 0.2904 | 0.782
| 20-35千伏以下 | 1.0557 | 0.6314 | 0.2871 | 0.7686
| 35-110千伏以下 | 1.0307 | 0.6164 | 0.2821 | 0.7486

## 表2-用电数据统计1500
表2-用电数据统计1500
19年电价(元) | 1.0697 | 0.6418 | 0.3139 |  | 每周工作 天数（D） | 7 | 峰段工作 时间(h) | 8 | 进厂电压 等级(kV) | 10
20年电价(元) | 1.0697 | 0.6418 | 0.3139 |  | 每月工作 天数（D） | 29 | 平段工作 时间(h) | 8 | 基本电费 单价(元/kW) | 40
21年电价(元) | 1.1301 | 0.6572 | 0.275 |  |  |  | 谷段工作 时间(h) | 8 | 变压器容 量(kVA） | 28000
项目 月份 | 峰（度） | 平（度） | 谷（度） | 总（度） | 峰（元） | 平（元） | 谷（元） | 总（元） | 计费容量 (kVA) | 基本电费 （元） | 总电费（元） | 峰平均功率 （kW） | 平均平功率 （kW） | 谷平均功率 （kW） | 计费容量与峰段功率差 （kW） | 计费容量与平段功率差 （kW） | 计费容量与谷段功率差 （kW）
2021-01-12 01:41 | 53779 | 56898 | 42231 | 152908 | 60775.6479 | 37393.3656 | 11613.525 | 109782.5385 | 521 | 20840 | 130622.5385 | 231.806 | 245.25 | 182.0302 | 289.194 | 275.75 | 338.9698 | 49.7759
2021-02-12 01:41 | 76538 | 76739 | 44551 | 197828 | 86495.5938 | 50432.8708 | 12251.525 | 149179.9896 | 674 | 26960 | 176139.9896 | 329.9052 | 330.7716 | 192.0302 | 344.0948 | 343.2284 | 481.9698 | 137.875
2021-03-12 01:41 | 26911 | 26519 | 14582 | 68012 | 30412.1211 | 17428.2868 | 4010.05 | 51850.4579 | 602 | 24080 | 75930.4579 | 115.9957 | 114.306 | 62.8534 | 486.0043 | 487.694 | 539.1466 | 53.1422
2021-04-12 01:41 | 82935 | 84248 | 60138 | 227321 | 93724.8435 | 55367.7856 | 16537.95 | 165630.5791 | 674 | 26960 | 192590.5791 | 357.4784 | 363.1379 | 259.2155 | 316.5216 | 310.8621 | 414.7845 | 98.2629
2021-05-12 01:41 | 79589 | 81019 | 61578 | 222186 | 89943.5289 | 53245.6868 | 16933.95 | 160123.1657 | 717 | 28680 | 188803.1657 | 343.056 | 349.2198 | 265.4224 | 373.944 | 367.7802 | 451.5776 | 77.6336
2021-06-12 01:41 | 110544 | 110583 | 92610 | 313737 | 124925.7744 | 72675.1476 | 25467.75 | 223068.672 | 870 | 34800 | 257868.672 | 476.4828 | 476.6509 | 399.181 | 393.5172 | 393.3491 | 470.819 | 77.3017
2021-07-12 01:41 | 80705 | 81921 | 47682 | 210308 | 91204.7205 | 53838.4812 | 13112.55 | 158155.7517 | 736 | 29440 | 187595.7517 | 347.8664 | 353.1078 | 205.5259 | 388.1336 | 382.8922 | 530.4741 | 142.3405
2021-08-12 01:41 | 91022 | 96256 | 45570 | 232848 | 102863.9622 | 63259.4432 | 12531.75 | 178655.1554 | 869 | 34760 | 213415.1554 | 392.3362 | 414.8966 | 196.4224 | 476.6638 | 454.1034 | 672.5776 | 195.9138
2021-09-12 01:41 | 106408 | 103037 | 70776 | 280221 | 120251.6808 | 67715.9164 | 19463.4 | 207430.9972 | 957 | 38280 | 245710.9972 | 458.6552 | 444.125 | 305.069 | 498.3448 | 512.875 | 651.931 | 153.5862
2021-10-12 01:41 | 92166 | 92618 | 66292 | 251076 | 104156.7966 | 60868.5496 | 18230.3 | 183255.6462 | 758 | 30320 | 213575.6462 | 397.2672 | 399.2155 | 285.7414 | 360.7328 | 358.7845 | 472.2586 | 111.5259
月平均 | 80059.7 | 80983.8 | 54601 | 215644.5 | 90475.467 | 53222.5534 | 15015.275 | 158713.2953 | 737.8 | 29512 | 188225.2953 | 345.0849 | 349.0681 | 235.3491 | 392.7151 | 388.7319 | 502.4509 | 109.7358
日平均 | 2668.6567 | 2699.46 | 1820.0333 | 8294.0192 | 3479.8257 | 2047.0213 | 577.5106 | 6104.3575 |  | 1135.0769 | 7239.4344
功率 | 333.5821 | 337.4325 | 227.5042

## 表3-用电数据统计500
表3-用电数据统计500
19年电价(元) | 1.0697 | 0.6418 | 0.3139 |  | 每周工作 天数（D） | 7 | 峰段工作 时间(h) | 8 | 进厂电压 等级(kV) | 10
20年电价(元) | 1.0697 | 0.6418 | 0.3139 |  | 每月工作 天数（D） | 29 | 平段工作 时间(h) | 8 | 基本电费 单价(元/kW) | 40
21年电价(元) | 1.1301 | 0.6572 | 0.275 |  |  |  | 谷段工作 时间(h) | 8 | 变压器容 量(kVA） | 28000
项目 月份 | 峰（度） | 平（度） | 谷（度） | 总（度） | 峰（元） | 平（元） | 谷（元） | 总（元） | 计费容量 (kVA) | 基本电费 （元） | 总电费（元） | 峰平均功率 （kW） | 平均平功率 （kW） | 谷平均功率 （kW） | 计费容量与峰段功率差 （kW） | 计费容量与平段功率差 （kW） | 计费容量与谷段功率差 （kW）
2021-01-12 01:41 | 51099 | 50760 | 26370 | 128229 | 57746.9799 | 33359.472 | 7251.75 | 98358.2019 | 500 | 20000 | 118358.2019 | 220.2543 | 218.7931 | 113.6638 | 279.7457 | 281.2069 | 386.3362 | 106.5905
2021-02-12 01:41 | 32989 | 32791 | 19625 | 85405 | 37280.8689 | 21550.2452 | 5396.875 | 64227.9891 | 500 | 20000 | 84227.9891 | 142.194 | 141.3405 | 84.5905 | 357.806 | 358.6595 | 415.4095 | 57.6034
2021-03-12 01:41 | 59538 | 59844 | 38705 | 158087 | 67283.8938 | 39329.4768 | 10643.875 | 117257.2456 | 500 | 20000 | 137257.2456 | 256.6293 | 257.9483 | 166.8319 | 243.3707 | 242.0517 | 333.1681 | 89.7974
2021-04-12 01:41 | 57562 | 58280 | 40836 | 156678 | 65050.8162 | 38301.616 | 11229.9 | 114582.3322 | 500 | 20000 | 134582.3322 | 248.1121 | 251.2069 | 176.0172 | 251.8879 | 248.7931 | 323.9828 | 72.0948
2021-05-12 01:41 | 42451 | 43789 | 27593 | 113833 | 47973.8751 | 28778.1308 | 7588.075 | 84340.0809 | 500 | 20000 | 104340.0809 | 182.9784 | 188.7457 | 118.9353 | 317.0216 | 311.2543 | 381.0647 | 64.0431
2021-06-12 01:41 | 41182 | 40479 | 20314 | 101975 | 46539.7782 | 26602.7988 | 5586.35 | 78728.927 | 500 | 20000 | 98728.927 | 177.5086 | 174.4784 | 87.5603 | 322.4914 | 325.5216 | 412.4397 | 89.9483
2021-07-12 01:41 | 33732 | 40872 | 17616 | 92220 | 38120.5332 | 26861.0784 | 4844.4 | 69826.0116 | 500 | 20000 | 89826.0116 | 145.3966 | 176.1724 | 75.931 | 354.6034 | 323.8276 | 424.069 | 69.4655
2021-08-12 01:41 | 33929 | 35069 | 16687 | 85685 | 38343.1629 | 23047.3468 | 4588.925 | 65979.4347 | 500 | 20000 | 85979.4347 | 146.2457 | 151.1595 | 71.9267 | 353.7543 | 348.8405 | 428.0733 | 74.319
2021-09-12 01:41 | 40189 | 39354 | 21614 | 101157 | 45417.5889 | 25863.4488 | 5943.85 | 77224.8877 | 500 | 20000 | 97224.8877 | 173.2284 | 169.6293 | 93.1638 | 326.7716 | 330.3707 | 406.8362 | 80.0647
2021-10-12 01:41 | 41257 | 40537 | 18295 | 100089 | 46624.5357 | 26640.9164 | 5031.125 | 78296.5771 | 500 | 20000 | 98296.5771 | 177.8319 | 174.7284 | 78.8578 | 322.1681 | 325.2716 | 421.1422 | 98.9741
月平均 | 43392.8 | 44177.5 | 24765.5 | 112335.8 | 49038.2033 | 29033.453 | 6810.5125 | 84882.1688 | 500 | 20000 | 104882.1688 | 187.0379 | 190.4203 | 106.7478 | 312.9621 | 309.5797 | 393.2522 | 80.2901
日平均 | 1446.4267 | 1472.5833 | 825.5167 | 4320.6077 | 1886.0847 | 1116.6713 | 261.9428 | 3264.6988 |  | 769.2308 | 4033.9296
功率 | 180.8033 | 184.0729 | 103.1896

## 表4-储能电站收益分析
表4-储能电站收益分析
序号 | 项目 |  | 内容 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 储能系统放电功率 |  | 900 | kW | 900 | 0.15
2 | 储能系统放电时间 |  | 4 | h | 4
3 | 总储能容量 |  | 3150 | kWh | 3150
4 | 有效容量 |  | 90% | kWh | 2835
5 | 系统功耗 | 耗电功率 | 9.9 | kW | 9.9 | 6
6 |  | 耗电量 | 59.4 | 度 | 59.4 | 0.5
7 | 10 |  | 峰 | 元/度 | 1.1301 |  |  |  |  | 0.8551
|  |  | 平 | 元/度 | 0.6572
|  |  | 谷 | 元/度 | 0.275
8 | 用电成本 | 充电成本 | 820.6579 | 元 | 820.6579
|  | 系统消耗 | 35.64 | 元 | 35.64 | 0.60
9 | 系统效率 |  | 95% | 项 | 88.38%
88.38%
10 | 系统容量年衰减率 |  | 3% | 年 | 3%
11 | 日放电度数 |  | 2663.55 | 度 | 2663.55
12 | 日储能放电收益 |  | 3010.0779 | 元 | 3010.0779
13 | 日储能净收益 |  | 2153.78 | 元 | 2153.78
14 | 年储能放电净收益 |  | 753822.9861 | 元 | 753822.9861
15 | 年电价差收益 |  | 753822.9861 | 元 | 753822.9861 | 每年按350天计算
16 | 变压器需量削峰收益 |  | 40 | 元 | 5400 | 135
17 | 储能首年总收益 |  | 759222.9861 | 元 | 759222.9861 | 吴江每度电补贴0.9元
.
年限 | 衰减系数 | 收益系数 | 储能放电量 （万度） | 年电价差收益 （万元） | 削容收益 （万元） | 补贴收益（万元） | 年总收益 （万元） | 累计总收益 （万元）
1 | 6% | 0.97 | 180.855 | 115.884 | -12.96 | 162.7695 | 265.6935 | 265.6935
2 | 6% | 0.91 | 169.6681 | 108.7159 | -12.96 | 152.7013 | 248.4572 | 514.1508
3 | 3% | 0.88 | 82.0373 | 66.3364 | 6.48 | 0 | 72.8164 | 586.9672
4 | 3% | 0.85 | 79.2406 | 64.075 | 6.48 | 0 | 70.555 | 657.5222
5 | 3% | 0.82 | 76.4439 | 61.8135 | 6.48 | 0 | 68.2935 | 725.8157
6 | 3% | 0.79 | 73.6472 | 59.552 | 6.48 | 0 | 66.032 | 791.8477
7 | 3% | 0.76 | 70.8504 | 57.2905 | 6.48 | 0 | 63.7705 | 855.6182
8 | 3% | 0.73 | 68.0537 | 55.0291 | 6.48 | 0 | 61.5091 | 917.1273
9 | 3% | 1 | 93.2242 | 75.3823 | 6.48 | 0 | 81.8623 | 998.9896
10 | 3% | 0.97 | 90.4275 | 73.1208 | 6.48 | 0 | 79.6008 | 1078.5904
11 | 3% | 0.94 | 87.6308 | 70.8594 | 6.48 | 0 | 77.3394 | 1155.9298
12 | 3% | 0.91 | 84.8341 | 68.5979 | 6.48 | 0 | 75.0779 | 1231.0077
13 | 3% | 0.88 | 82.0373 | 66.3364 | 6.48 | 0 | 72.8164 | 1303.8241
14 | 3% | 0.85 | 79.2406 | 64.075 | 6.48 | 0 | 70.555 | 1374.379
15 | 3% | 0.82 | 76.4439 | 61.8135 | 6.48 | 0 | 68.2935 | 1442.6725
16 | 3% | 0.79 | 73.6472 | 59.552 | 6.48 | 0 | 66.032 | 1508.7045 | .
17 | 3% | 0.76 | 70.8504 | 57.2905 | 6.48 | 0 | 63.7705 | 1572.4751
18 | 3% | 0.73 | 68.0537 | 55.0291 | 6.48 | 0 | 61.5091 | 1633.9842
19 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.9842
20 | 3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633.9842
总计 |  |  | 1607.1861 | 1240.7533 | 77.76 | 315.4709 | 1633.9842 | 1633.9842

## 表5-光伏电站收益分析
表5-光伏电站收益分析
序号 | 项目 |  | 数值 | 单位 | 备注
1 | 光伏装机规模 |  | 1200 | kWp
2 | 年平均利用小时数 |  | 1100 | h | 已考虑发电效率0.8
3 | 白天平均电价（预估） |  | 0.9 | 元/kWh | 在优先使用光伏的策略下， 电价为加权电价
4 | 上网电价 |  | 0.4514 | 元/kWh | 查询各省标杆电价
5 | 自用比列 |  | 90% | 百分比 | 根据实际负荷确定
年限 | 衰减系数 | 收益系数 | 年发电量 (万度) | 累计发电量 （万度） | 年收益 （万元） | 年累计收益 （万元）
1 | 2.5% | 97.5% | 128.7 | 128.7 | 81.5598 | 81.5598
2 | 0.7% | 96.8% | 127.776 | 256.476 | 68.1966 | 149.7564
3 | 0.7% | 96.1% | 126.852 | 383.328 | 108.4762 | 258.2326
4 | 0.7% | 95.4% | 125.928 | 509.256 | 107.6861 | 365.9187
5 | 0.7% | 94.7% | 125.004 | 634.26 | 106.8959 | 472.8146
6 | 0.7% | 94% | 124.08 | 758.34 | 106.1058 | 578.9204
7 | 0.7% | 93.3% | 123.156 | 881.496 | 105.3156 | 684.236
8 | 0.7% | 92.6% | 122.232 | 1003.728 | 104.5255 | 788.7614
9 | 0.7% | 91.9% | 121.308 | 1125.036 | 103.7353 | 892.4968
10 | 0.7% | 91.2% | 120.384 | 1245.42 | 102.9452 | 995.4419
11 | 0.7% | 90.5% | 119.46 | 1364.88 | 102.155 | 1097.597
12 | 0.7% | 89.8% | 118.536 | 1483.416 | 101.3649 | 1198.9618
13 | 0.7% | 89.1% | 117.612 | 1601.028 | 100.5747 | 1299.5366
14 | 0.7% | 88.4% | 116.688 | 1717.716 | 99.7846 | 1399.3211
15 | 0.7% | 87.7% | 115.764 | 1833.48 | 98.9944 | 1498.3156
16 | 0.7% | 87% | 114.84 | 1948.32 | 98.2043 | 1596.5198
17 | 0.7% | 86.3% | 113.916 | 2062.236 | 97.4141 | 1693.934
18 | 0.7% | 85.6% | 112.992 | 2175.228 | 96.624 | 1790.558
19 | 0.7% | 84.9% | 112.068 | 2287.296 | 95.8338 | 1886.3918
20 | 0.7% | 84.2% | 111.144 | 2398.44 | 95.0437 | 1981.4355
21 | 0.7% | 83.5% | 110.22 | 2508.66 | 94.2535 | 2075.689
22 | 0.7% | 82.8% | 109.296 | 2617.956 | 93.4634 | 2169.1524
23 | 0.7% | 82.1% | 108.372 | 2726.328 | 92.6732 | 2261.8256
24 | 0.7% | 81.4% | 107.448 | 2833.776 | 91.8831 | 2353.7087
25 | 0.7% | 80.7% | 106.524 | 2940.3 | 91.0929 | 2444.8016

## 表6-光储综合收益分析
表6-光储综合收益分析
年限 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
储能放电量(万度) |  | 180.855 | 169.6681 | 82.0373 | 79.2406 | 76.4439 | 73.6472 | 70.8504 | 68.0537 | 93.2242 | 90.4275 | 87.6308 | 84.8341 | 82.0373 | 79.2406 | 76.4439 | 73.6472 | 70.8504 | 68.0537
储能累计放电量(万度) |  | 180.855 | 350.5232 | 432.5605 | 511.8011 | 588.245 | 661.8922 | 732.7426 | 800.7963 | 894.0206 | 984.4481 | 1072.0789 | 1156.9129 | 1238.9503 | 1318.1909 | 1394.6348 | 1468.2819 | 1539.1324 | 1607.1861 | 1607.1861 | 1607.1861 | 1607.1861 | 1607.1861 | 1607.1861 | 1607.1861 | 1607.1861
光伏发电量(万度) |  | 128.7 | 127.776 | 126.852 | 125.928 | 125.004 | 124.08 | 123.156 | 122.232 | 121.308 | 120.384 | 119.46 | 118.536 | 117.612 | 116.688 | 115.764 | 114.84 | 113.916 | 112.992 | 112.068 | 111.144 | 110.22 | 109.296 | 108.372 | 107.448 | 106.524
光伏累计发电量(万度) |  | 128.7 | 256.476 | 383.328 | 509.256 | 634.26 | 758.34 | 881.496 | 1003.728 | 1125.036 | 1245.42 | 1364.88 | 1483.416 | 1601.028 | 1717.716 | 1833.48 | 1948.32 | 2062.236 | 2175.228 | 2287.296 | 2398.44 | 2508.66 | 2617.956 | 2726.328 | 2833.776 | 2940.3
光储累计放电量(万度) |  | 309.555 | 606.9992 | 815.8885 | 1021.0571 | 1222.505 | 1420.2322 | 1614.2386 | 1804.5243 | 2019.0566 | 2229.8681 | 2436.9589 | 2640.3289 | 2839.9783 | 3035.9069 | 3228.1148 | 3416.6019 | 3601.3684 | 3782.4141 | 3894.4821 | 4005.6261 | 4115.8461 | 4225.1421 | 4333.5141 | 4440.9621 | 4547.4861
客户自投收益 | 储能年收益(万元) | 265.6935 | 248.4572 | 72.8164 | 70.555 | 68.2935 | 66.032 | 63.7705 | 61.5091 | 81.8623 | 79.6008 | 77.3394 | 75.0779 | 72.8164 | 70.555 | 68.2935 | 66.032 | 63.7705 | 61.5091 | 94.5
| 储能累计收益(万元) | 265.6935 | 514.1508 | 586.9672 | 657.5222 | 725.8157 | 791.8477 | 855.6182 | 917.1273 | 998.9896 | 1078.5904 | 1155.9298 | 1231.0077 | 1303.8241 | 1374.379 | 1442.6725 | 1508.7045 | 1572.4751 | 1633.9842 | 1728.4842 | 1728.4842 | 1728.4842 | 1728.4842 | 1728.4842 | 1728.4842 | 1728.4842
| 光伏年收益(万元) | 81.5598 | 68.1966 | 108.4762 | 107.6861 | 106.8959 | 106.1058 | 105.3156 | 104.5255 | 103.7353 | 102.9452 | 102.155 | 101.3649 | 100.5747 | 99.7846 | 98.9944 | 98.2043 | 97.4141 | 96.624 | 95.8338 | 95.0437 | 94.2535 | 93.4634 | 92.6732 | 91.8831 | 91.0929
| 光伏累计收益(万元) | 81.5598 | 149.7564 | 258.2326 | 365.9187 | 472.8146 | 578.9204 | 684.236 | 788.7614 | 892.4968 | 995.4419 | 1097.597 | 1198.9618 | 1299.5366 | 1399.3211 | 1498.3156 | 1596.5198 | 1693.934 | 1790.558 | 1886.3918 | 1981.4355 | 2075.689 | 2169.1524 | 2261.8256 | 2353.7087 | 2444.8016
| 光储累计收益(万元) | 347.2533 | 663.9072 | 845.1998 | 1023.4408 | 1198.6302 | 1370.768 | 1539.8542 | 1705.8887 | 1891.4864 | 2074.0324 | 2253.5267 | 2429.9695 | 2603.3607 | 2773.7002 | 2940.9881 | 3105.2244 | 3266.4091 | 3424.5421 | 3614.876 | 3709.9196 | 3804.1732 | 3897.6366 | 3990.3098 | 4082.1929 | 4173.2858
客户不投收益 | 储能年收益(万元) | 0 | 0 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 储能累计收益(万元) | 0 | 0 | 6.48 | 12.96 | 19.44 | 25.92 | 32.4 | 38.88 | 45.36 | 51.84 | 58.32 | 64.8 | 71.28 | 77.76 | 84.24 | 90.72 | 97.2 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68 | 103.68
| 光伏年收益(万元) | 8.156 | 6.8197 | 10.8476 | 10.7686 | 10.6896 | 10.6106 | 10.5316 | 10.4525 | 10.3735 | 10.2945 | 10.2155 | 10.1365 | 10.0575 | 9.9785 | 9.8994 | 9.8204 | 9.7414 | 9.6624 | 9.5834 | 9.5044 | 9.4254 | 9.3463 | 9.2673 | 9.1883 | 9.1093 | 储能装机量 | 3150 | kWh | 900 | kW
| 光伏累计收益(万元) | 8.156 | 14.9756 | 25.8233 | 36.5919 | 47.2815 | 57.892 | 68.4236 | 78.8761 | 89.2497 | 99.5442 | 109.7597 | 119.8962 | 129.9537 | 139.9321 | 149.8316 | 159.652 | 169.3934 | 179.0558 | 188.6392 | 198.1435 | 207.5689 | 216.9152 | 226.1826 | 235.3709 | 244.4802 | 光伏装机量 | 1200 | kW
| 光储累计收益(万元) | 8.156 | 14.9756 | 32.3033 | 49.5519 | 66.7215 | 83.812 | 100.8236 | 117.7561 | 134.6097 | 151.3842 | 168.0797 | 184.6962 | 201.2337 | 217.6921 | 234.0716 | 250.372 | 266.5934 | 282.7358 | 292.3192 | 301.8235 | 311.2489 | 320.5952 | 329.8626 | 339.0509 | 348.1602 | 储能单价(元/Wh) | 2.2 | 2 | 1.8
公司投资收益 | 储能年收益(万元) | 265.6935 | 248.4572 | 66.3364 | 64.075 | 61.8135 | 59.552 | 57.2905 | 55.0291 | 75.3823 | 73.1208 | 70.8594 | 68.5979 | 66.3364 | 64.075 | 61.8135 | 59.552 | 57.2905 | 55.0291 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 光伏单价(元/W) | 4.5 | 4.2 | 3.5
| 储能累计收益(万元) | 265.6935 | 514.1508 | 580.4872 | 644.5622 | 706.3757 | 765.9277 | 823.2182 | 878.2473 | 953.6296 | 1026.7504 | 1097.6098 | 1166.2077 | 1232.5441 | 1296.619 | 1358.4325 | 1417.9845 | 1475.2751 | 1530.3042 | 1624.8042 | 1624.8042 | 1624.8042 | 1624.8042 | 1624.8042 | 1624.8042 | 1624.8042 | 储能总价(万元) | 693 | 630 | 567
| 光伏年收益(万元) | 73.4038 | 61.3769 | 97.6286 | 96.9175 | 96.2063 | 95.4952 | 94.7841 | 94.0729 | 93.3618 | 92.6507 | 91.9395 | 91.2284 | 90.5173 | 89.8061 | 89.095 | 88.3838 | 87.6727 | 86.9616 | 86.2504 | 85.5393 | 84.8282 | 84.117 | 83.4059 | 82.6948 | 81.9836 | 光伏总价(万元) | 540 | 504 | 420
| 光伏累计收益(万元) | 73.4038 | 134.7807 | 232.4093 | 329.3268 | 425.5331 | 521.0283 | 615.8124 | 709.8853 | 803.2471 | 895.8977 | 987.8373 | 1079.0657 | 1169.5829 | 1259.389 | 1348.484 | 1436.8679 | 1524.5406 | 1611.5022 | 1697.7526 | 1783.2919 | 1868.1201 | 1952.2371 | 2035.643 | 2118.3378 | 2200.3215 | 光储总价(万元) | 1233 | 1134 | 987
| 光储累计收益(万元) | 339.0973 | 648.9315 | 812.8965 | 973.889 | 1131.9088 | 1286.956 | 1439.0306 | 1588.1326 | 1756.8767 | 1922.6482 | 2085.4471 | 2245.2733 | 2402.127 | 2556.0081 | 2706.9165 | 2854.8524 | 2999.8157 | 3141.8063 | 3322.5568 | 3408.0961 | 3492.9243 | 3577.0413 | 3660.4472 | 3743.142 | 3825.1256
| 光伏折扣 | 1: 0.9; 2: 9折
| 储能折扣 | 1: 0; 2: 元/kWh